

Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza

Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

**Consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di medicazioni generali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.**

**ALLEGATO A**

 **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”,

* ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

**CHIEDE**

* di partecipare alla consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di medicazioni generali occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

**E DICHIARA**

1. di indicare di seguito il recapito – completo di indirizzo, numero di telefono, email e PEC – e, qualora desideri ricevere le informazioni inerenti il dialogo tecnico, il nominativo del referente da contattare.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. di allegare la seguente documentazione che attesta lo svolgimento dell’attività nel settore di interesse dell’iniziativa di acquisto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
2. di formulare le seguenti osservazioni all’elenco prodotti parimenti di seguito riportato:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **(A)** | **(B)** | **(C)** | **(D)** |
| **NR. LOTTO** | **SUB** | **DENOMINAZIONE LOTTO** | **DESCRIZIONE**  | **UNITA' DI MISURA** | **CAPACITA’ DI****OFFERTA****(SI/NO) \*** | **servizi accessori (es. manutenzione, assistenza tecnico-logistica, software gestionale, formazione, reperibilità, help desk ecc.) correlati alle forniture** |
| 1 | 1 | OVATTA DI COTONE IDROFILO | Ovatta di puro cotone Idrofilo 100% non sterile, conforme F.U. vigente, privo di polvere e impurezze. Confezionato in falda zig-zag in sacchetto di polietilene munito di cordoncino per la chiusura. Confezione da 250 gr. | pz |  |  |
| 2 | OVATTA DI COTONE IDROFILO | Ovatta di puro cotone Idrofilo 100% non sterile, conforme F.U. vigente, privo di polvere e impurezze. Confezionato in rotolo, in sacchetto di polietilene da 1 Kg munito di cordoncino di chiusura. | pz |  |  |
| 2 | 1 | OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA NON GOMMATA | Ovattina di Germania perfettamente bianca, in fibra naturale e sintetica legate tra di loro da agugliatura , idrorepellente. Tessuto morbido , leggero, di consistenza uniforme, facile allo strappo ma resistente allo srotolamento, di consistenza uniforme. Non sterile. Il prodotto deve essere confezionato singolarmente in rotoli con incarto ad anello. Latex FREE. Radiotrasparente. Misure 10x400 cm | PZ |  |  |
| 2 | OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA NON GOMMATA | Ovattina di Germania perfettamente bianca, in fibra naturale e sintetica legate tra di loro da agugliatura , idrorepellente. Tessuto morbido , leggero, di consistenza uniforme, facile allo strappo ma resistente allo srotolamento, di consistenza uniforme. Non sterile. Il prodotto deve essere confezionato singolarmente in rotoli con incarto ad anello. Latex FREE. Radiotrasparente.Misure 15x400 cm | PZ |  |  |
| 3 | OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA NON GOMMATA | Ovattina di Germania perfettamente bianca, in fibra naturale e sintetica legate tra di loro da agugliatura , idrorepellente. Tessuto morbido , leggero, di consistenza uniforme, facile allo strappo ma resistente allo srotolamento, di consistenza uniforme. Non sterile. Il prodotto deve essere confezionato singolarmente in rotoli con incarto ad anello. Latex FREE. Radiotrasparente. Misure 20x400 cm | PZ |  |  |
| 3 | 1 | GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX STERILI | Compresse di garza in cotone 100% con tessitura regolare , non obliqua, e bordi privi di sfilacciatura e cimosa. Sterili. Conformi FU vigente. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Peso 27-30 g/mq. Confezione con apertura peel-open. Misura cm 20x10  | pz |  |  |
| 2 | GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX STERILI | Compresse di garza in cotone 100% con tessitura regolare , non obliqua, e bordi privi di sfilacciatura e cimosa. Sterili. Conformi FU vigente. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Peso 27-30 g/mq. Confezione con apertura peel-open. Misura cm10x10  | pz |  |  |
| 4 | 1 | GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX NON STERILI | Garza idrofila in puro cotone 100 % tagliata con tessitura regolare ,non obliqua, bordi privi di sfilacciatura e cimosa. Non sterile. Conforme FU vigente. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Peso 27-30 g/mq. In pacco da Kg. Misura cm 10 x 10 cm | Kg |  |  |
| 2 | GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX NON STERILI | Garza idrofila in puro cotone 100 % tagliata con tessitura regolare ,non obliqua, bordi privi di sfilacciatura e cimosa. Non sterile. Conforme FU vigente. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Peso 27-30 g/mq. In pacco da Kg. Misura 20 x 20 cm | Kg |  |  |
| 3 | GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX NON STERILI | Garza idrofila in puro cotone 100 % tagliata con tessitura regolare ,non obliqua, bordi privi di sfilacciatura e cimosa. Non sterile. Conforme FU vigente. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Peso 27-30 g/mq. In pacco da Kg. Misura 40 x 40 cm | Kg |  |  |
| 4 | GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX NON STERILI | Garza idrofila in puro cotone 100 % tagliata con tessitura regolare ,non obliqua, bordi privi di sfilacciatura e cimosa. Non sterile. Conforme FU vigente. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Peso 27-30 g/mq. In pacco da Kg. Misura 30 x 30 cm | Kg |  |  |
| 5 | GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX NON STERILI | Garza idrofila in puro cotone 100 % tagliata con tessitura regolare ,non obliqua, bordi privi di sfilacciatura e cimosa. Non sterile. Conforme FU vigente. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Peso 27-30 g/mq. In pacco da Kg. Misura 50 x 50 cm | Kg |  |  |
| 6 | GARZE IN COTONE TAGLIATE SENZA FILO RX NON STERILI | Garza idrofila in puro cotone 100 % tagliata con tessitura regolare ,non obliqua, bordi privi di sfilacciatura e cimosa. Non sterile. Conforme FU vigente. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Peso 27-30 g/mq. In pacco da Kg. Misura 20 x30 cm | Kg |  |  |
| 5 | 1 | GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX STERILI | Zaffo di garza sterile Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40 Senza filo di bario. Sterile. Confezionato in singola busta con apertura peel-open. Misura Cm 7 X 5 Mt | pz |  |  |
| 6 | 1 | GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 8 strati. Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Senza filo di bario. Sterile. Confezionato in singola busta con apertura peel-open. Misura 18X40 cm | pz |  |  |
| 2 | GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 8 strati. Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Senza filo di bario. Sterile. Confezionato in singola busta con apertura peel-open. Misura 36X40 cm | pz |  |  |
| 3 | GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 12 strati Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Senza filo di bario. Sterile. Confezionato in singola busta con apertura peel-open. Misura cm 7X9 cm | pz |  |  |
| 4 | GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 12 strati Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Senza filo di bario. Sterile. Confezionato in singola busta con apertura peel-open. Misura cm 10X10 cm | pz |  |  |
| 7 | 1 | GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX NON STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 12 strati Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Senza filo di bario. Non Sterile. Sterilizzabile , dopo la sterilizzazione non deve subire alterazioni delle proprietà iniziali. Max 100 pz confezione. Misura cm 10X10 cm | pz |  |  |
| 2 | GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX NON STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 12 strati Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Senza filo di bario. Non Sterile. Sterilizzabile , dopo la sterilizzazione non deve subire alterazioni delle proprietà iniziali. Max 100 pz confezione. Misura 7,5X7,5 cm | pz |  |  |
| 3 | GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX NON STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 12 strati Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Senza filo di bario. Non Sterile. Sterilizzabile , dopo la sterilizzazione non deve subire alterazioni delle proprietà iniziali. Max 100 pz confezione. Misura 15 x 25 cm | pz |  |  |
| 8 | 1 | GARZE IN COTONE PIEGATE CON FILO RX STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 16strati. Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Con filo di bario. Il filo di Bario deve essere intessuto nella trama e privo di lattice. Sterile . Confezionata in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. Confezione da 5 pz. Misura 5x5 cm | pz |  |  |
| 2 | GARZE IN COTONE PIEGATE CON FILO RX STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 16strati. Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Con filo di bario. Il filo di Bario deve essere intessuto nella trama e privo di lattice. Sterile . Confezionata in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. Confezione da 5 pz. Misura 7X9 cm | pz |  |  |
| 3 | GARZE IN COTONE PIEGATE CON FILO RX STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 16strati. Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Con filo di bario. Il filo di Bario deve essere intessuto nella trama e privo di lattice. Sterile . Confezionata in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. Confezione da 5 pz. Misura 10x10 cm | pz |  |  |
| 4 | GARZE IN COTONE PIEGATE CON FILO RX STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 16strati. Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Con filo di bario. Il filo di Bario deve essere intessuto nella trama e privo di lattice. Sterile . Confezionata in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza . Confezione da 5 pz. Misura 10X20 cm | pz |  |  |
| 9 | 1 | GARZE IN COTONE PIEGATE CON FILO RX NON STERILI | Garza in puro cotone 100% piegata 16strati. Tessitura regolare non obliqua. Piegatura in più strati in modo che tutti i fili rimangano all'interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Con filo di bario. Il filo di Bario deve essere intessuto nella trama e privo di lattice. Non sterile . Confezionata in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza . Confezione da 100 pz. Misura 7X9 cm | pz |  |  |
| 10 | 1 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI |  Garza Laparotomica in cotone 100% 4 strati. Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Sterile. Confezionamento in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. PEZZI MAX PER CONF. 5 Misura cm 45x70 cm | pz |  |  |
| 2 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI |  Garza Laparotomica in cotone 100% 4 strati. Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Sterile. Confezionamento in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. PEZZI MAX PER CONF. 5. Misura cm 30x30cm | pz |  |  |
| 3 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI |  Garza Laparotomica in cotone 100% 4 strati. Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Sterile. Confezionamento in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. PEZZI MAX PER CONF. 5. Misura cm 50x60 cm | pz. |  |  |
| 4 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI |  Garza Laparotomica in cotone 100% 4 strati. Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Sterile. Confezionamento in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. PEZZI MAX PER CONF. 5 . Misura cm 10x60 cm | n. |  |  |
| 5 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI |  Garza Laparotomica in cotone 100% 4 strati. Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Sterile. Confezionamento in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. PEZZI MAX PER CONF. 5. Misura cm 3x40 cm | pz. |  |  |
| 6 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI |  Garza Laparotomica in cotone 100% 4 strati. Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Sterile. Confezionamento in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. PEZZI MAX PER CONF. 5. Misura cm 7x70 cm | n. |  |  |
| 7 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI |  Garza Laparotomica in cotone 100% 4 strati. Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Sterile. Confezionamento in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. PEZZI MAX PER CONF. 5 . Misura cm 50x50 cm | pz. |  |  |
| 8 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI |  Garza Laparotomica in cotone 100% 4 strati. Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Sterile. Confezionamento in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza. PEZZI MAX PER CONF. 5. Misura cm 40x60 cm | n. |  |  |
| 11 | 1 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI | Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali. Misura cm 3x60 cm | pz. |  |  |
| 2 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI | Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali . Misura cm 20x20 cm | pz |  |  |
| 3 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI | Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali . Misura cm 30x30 cm | pz |  |  |
| 4 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI | Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali . Misura cm 40x40 cm | pz |  |  |
| 5 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI | Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali. Misura cm 45x45 cm | pz |  |  |
| 6 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI |  Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali. Misura cm 50x50 cm | pz |  |  |
| 7 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI | Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali . Misura cm2x60 cm | pz |  |  |
| 8 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI | Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali. Misura cm4x60 cm | pz |  |  |
| 9 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI | Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali. Misura cm 10x60 cm | pz |  |  |
| 10 | GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI | Garza Laparotomica 4 strati in cotone 100% .Tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l'interno con doppia cucitura. All'interno Cucitura a Croce. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40. Con filo di bario. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali. Misura cm 4x40 cm | pz |  |  |
| 12 | 1 | TAMPONI DI GARZA SENZA FILO RX NON STERILI | Tamponcino rotondo morbido in cotone 100% senza Filo di Bario. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. Titolo garza 12/8, filato 32/40. peso compreso tra 27-35gr. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali. Confezionamento Max 100 pezzi. Misura diam. 30 mm | pz |  |  |
| 2 | TAMPONI DI GARZA SENZA FILO RX NON STERILI | Tamponcino rotondo morbido in cotone 100% senza Filo di Bario. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. Titolo garza 12/8, filato 32/40. peso compreso tra 27-35gr. NON STERILE ma sterilizzabile senza subire alterazioni delle proprietà iniziali. Confezionamento Max 100 pezzi. Misura diam. 40 mm | pz |  |  |
| 13 |   | TAMPONI DI GARZA CON FILO RX STERILI | Tamponcino rotondo morbido in cotone 100% con Filo di Bario. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. Titolo garza 12/8, filato 32/40. peso compreso tra 27-35gr. STERILE. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Confezionato in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza . MAX 5PEZZI CONFEZIONE Misura diam. 10 mm | pz. |  |  |
|   | TAMPONI DI GARZA CON FILO RX STERILI | Tamponcino rotondo morbido in cotone 100% con Filo di Bario. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. Titolo garza 12/8, filato 32/40. peso compreso tra 27-35gr. STERILE. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Confezionato in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza . MAX 5PEZZI CONFEZIONE.Misura diam. 20 mm | pz. |  |  |
|   | TAMPONI DI GARZA CON FILO RX STERILI | Tamponcino rotondo morbido in cotone 100% con Filo di Bario. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. Titolo garza 12/8, filato 32/40. peso compreso tra 27-35gr. STERILE. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Confezionato in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza . MAX 5PEZZI CONFEZIONE.Misura diam. 30 mm | pz. |  |  |
| 15 | 1 | GARZE IN TNT PIEGATE SENZA FILO RX STERILI | Compresse in TNT piegate in 4 strati ad alta capacità di assorbimento, elavata velocità e diffusione dei liquidi, buona resistenza, morbide senza rilascio di peluria, bassa aderenza alla ferita, autoestinguenti , senza leganti chimici, fibra di vetro, resine e collanti, latex free. Senza filo di bario. Confezionate in busta singola sterile MAX 5 PEZZI. Misura cm 10X10 | pz. |  |  |
| 2 | GARZE IN TNT PIEGATE SENZA FILO RX STERILI | Compresse in TNT piegate in 4 strati ad alta capacità di assorbimento, elavata velocità e diffusione dei liquidi, buona resistenza, morbide senza rilascio di peluria, bassa aderenza alla ferita, autoestinguenti , senza leganti chimici, fibra di vetro, resine e collanti, latex free. Senza filo di bario. Confezionate in busta singola sterile MAX 5 PEZZI. Misura cm 7,5X7,5  | pz |  |  |
| 16 | 1 | GARZE IN TNT PIEGATE SENZA FILO RX NON STERILI | Compresse in TNT piegate in 4 strati ad alta capacità di assorbimento, elavata velocità e diffusione dei liquidi, buona resistenza, morbide senza rilascio di peluria, bassa aderenza alla ferita, autoestinguenti , senza leganti chimici, fibra di vetro, resine e collanti, latex free. Senza filo di bario. Non sterili. CM 10X10  | pz |  |  |
| 2 | GARZE IN TNT PIEGATE SENZA FILO RX NON STERILI | Compresse in TNT piegate in 8 strati ad alta capacità di assorbimento, elavata velocità e diffusione dei liquidi, buona resistenza, morbide senza rilascio di peluria, bassa aderenza alla ferita, autoestinguenti , senza leganti chimici, fibra di vetro, resine e collanti, latex free. Senza filo di bario. Non sterili. CM 10X10  | pz |  |  |
| 17 | 1 | GARZE IN TNT PIEGATE CON FILO RX STERILI | Compresse in TNT piegate in 4 strati ad alta capacità di assorbimento, elavata velocità e diffusione dei liquidi, buona resistenza, morbide senza rilascio di peluria, bassa aderenza alla ferita, autoestinguenti , senza leganti chimici, fibra di vetro, resine e collanti, latex free. Peso non inferiore a 40g/mq. Con filo di bario. Sterili. Confezione 5 pz. CM 10X10  | pz |  |  |
| 18 | 1 | GARZE IN TNT PIEGATE CON FILO RX STERILI | Compresse in TNT piegate in 8 strati ad alta capacità di assorbimento, elavata velocità e diffusione dei liquidi, buona resistenza, morbide senza rilascio di peluria, bassa aderenza alla ferita, autoestinguenti , senza leganti chimici, fibra di vetro, resine e collanti, latex free. Peso non inferiore a 40g/mq. Con filo di bario. Sterili. Confezione 5 pz. CM 10X10  | pz |  |  |
| 19 | 1 | GARZE IN TNT PIEGATE CON FILO RX STERILI | Compresse in TNT piegate in 6 strati ad alta capacità di assorbimento, elavata velocità e diffusione dei liquidi, buona resistenza, morbide senza rilascio di peluria, bassa aderenza alla ferita, autoestinguenti , senza leganti chimici, fibra di vetro, resine e collanti, latex free. Peso non inferiore a 40g/mq. Con filo di bario. Sterili. Confezione 5 pz. CM 10X10  | pz |  |  |
| 2 | GARZE IN TNT PIEGATE CON FILO RX STERILI | Compresse in TNT piegate in 6 strati ad alta capacità di assorbimento, elavata velocità e diffusione dei liquidi, buona resistenza, morbide senza rilascio di peluria, bassa aderenza alla ferita, autoestinguenti , senza leganti chimici, fibra di vetro, resine e collanti, latex free. Peso non inferiore a 40g/mq. Con filo di bario. Sterili. Confezione 5 pz. CM 7,5X7,5  | pz |  |  |
| 20 | 1 | GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX STERILI | Garza laparatomica in TNT con filo di bario STERILE. MAX 2 PEZZI PER CONFEZIONE Misura cm10x60 | pz. |  |  |
| 2 | GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX STERILI | Garza laparatomica in TNT con filo di bario STERILE. MAX 2 PEZZI PER CONFEZIONE Misura cm 30x30 | pz. |  |  |
| 3 | GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX STERILI | Garza laparatomica in TNT con filo di bario STERILE. MAX 2 PEZZI PER CONFEZIONE Misura cm 40x40 | pz. |  |  |
| 4 | GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX STERILI | Garza laparatomica in TNT con filo di bario STERILE. MAX 2 PEZZI PER CONFEZIONE Misura cm 40x60 | pz. |  |  |
| 5 | GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX STERILI | Garza laparatomica in TNT con filo di bario STERILE. MAX 5 PEZZI PER CONFEZIONE Misura cm 7,5x7,5  | pz. |  |  |
| 6 | GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX STERILI | Garza laparatomica in TNT con filo di bario STERILE. MAX 5 PEZZI PER CONFEZIONE Misura cm 10x40 | pz. |  |  |
| 7 | GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX STERILI | Garza laparatomica in TNT con filo di bario STERILE. MAX 5 PEZZI PER CONFEZIONE Misura cm 10x10 | pz. |  |  |
| 21 | 1 | TAMPONI IN TNT SENZA FILO RX STERILI | Tamponcino rotondo morbido in TNT. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. STERILE. Confezionato in singola busta, con apertura peel - open. Misura Piccola 2,5 cm | pz. |  |  |
|   | 2 | TAMPONI IN TNT SENZA FILO RX STERILI | TTamponcino rotondo morbido in TNT. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. STERILE. Confezionato in singola busta, con apertura peel - open. Misura MEDIA 4 cm | pz. |  |  |
|   | 3 | TAMPONI IN TNT SENZA FILO RX STERILI | Tamponcino rotondo morbido in TNT. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. STERILE. Confezionato in singola busta, con apertura peel - open. Misura GRANDE6 cm | pz. |  |  |
| 22 | 1 | TAMPONI IN TNT CON FILO RX STERILI | Tamponcino rotondo morbido inTNT con Filo di Bario. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. STERILE. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Confezionato in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza Misura diam. 30 mm  | pz |  |  |
| 2 | TAMPONI IN TNT CON FILO RX STERILI | Tamponcino rotondo morbido inTNT con Filo di Bario. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. STERILE. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Confezionato in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza Misura diam. 25 mm  | pz |  |  |
| 3 | TAMPONI IN TNT CON FILO RX STERILI | Tamponcino rotondo morbido inTNT con Filo di Bario. Di forma sferica, confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo con sistema di fissaggio latex free. STERILE. Il filo di bario deve essere saldamente intessuto in ogni strato della trama e latex free. Confezionato in doppia busta, con apertura peel - open, con doppia etichetta in cui è riportato codice del prodotto N lotto e scadenza Misura diam.40 mm  | pz |  |  |
| 23 | 1 | GARZA ALLO IODOFORMIO | Garza medicata allo iodoformio 10%. Misura Cm 50x1mt  | pz |  |  |
| 26 | 1 | GARZE PARAFFINATE | Tampone emostatico nasale in cotone impregnato di sostanza antiaderente (vasellina bianca) da utilizzarsi in ferite cavitarie | pz |  |  |
| 27 | 1 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda di garza orlata in cotone 100% titolo 12/08, e filato 32/40. NON STERILE. Misura 5 cm x 5 mt | pz. |  |  |
| 2 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda di garza orlata in cotone 100% titolo 12/08, e filato 32/40 NON STERILE. Misura 10 cm x 5 mt | pz. |  |  |
| 3 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda di garza orlata in cotone 100% titolo 12/08, e filato 32/40NON STERILE. Misura 15 cm x 5 mt | pz. |  |  |
| 4 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda di garza orlata in cotone 100% titolo 12/08, e filato 32/40 NON STERILE. Misura 20 cm x 5 mt | pz. |  |  |
| 5 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda di garza orlata in cotone 100% titolo 12/08, e filato 32/40 NON STERILE. Misura 5 cm x 10 mt | pz |  |  |
| 6 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda di garza orlata in cotone 100% titolo 12/08, e filato 32/40 NON STERILE. Misura 7cm x 10 mt | pz |  |  |
| 7 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda di garza orlata in cotone 100% titolo 12/08, e filato 32/40 NON STERILE. Misura 10 cm x 10 mt | pz. |  |  |
| 8 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda di garza orlata in cotone 100% titolo 12/08, e filato 32/40 NON STERILE. Misura 15 cm x 10 mt | pz. |  |  |
| 28 | 1 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda auricolare orlata titolo 12/08, e filato 32/40. in cotone NON STERILE. Misura 1 cm x 5 mt | pz. |  |  |
| 2 | BENDE IN GARZA IDROFILA | Benda auricolare orlata titolo 12/08, e filato 32/40. in cotone NON STERILE. Misura 2 cm x 5 mt | pz |  |  |
| 29 | 1 | BENDE MEDICATE CON IODOFORMIO | Benda in cotone 100% di buona qualità, morbida, con tessitura regolare non obliqua e bordi privi di sfilacciature e cimose con un titolo 12/08, e filato 32/40. Non sterile. Lo iodoformio deve essere ripartito in modo uniforme in quantità non inferiore al 10 %. Le bende devono essere confezionate singolarmente con doppio incarto : una carta interna resistente, impermeabile (non deve evaporare lo iodio) e perfettamente sigillata ed un involucro esterno di carta scura adatta ad assicurare la stabilità dello iodio. Misura cm 1 x 5mt | pz |  |  |
| 30 |   | BENDE MEDICATE CON OSSIDO DI ZINCO | Benda anaelastica in fibra naturale/sintetica impregnate con ossido di zinco al 20 % con massa uniformemente spalmata e bordi rifiniti antisfilacciamento. Le bende devono essere confezionate singolarmente in confezione impermeabile MISURA cm 10 x 5 MT  | pz |  |  |
| 31 |   | BENDE MEDICATE CON OSSIDO DI ZINCO | Benda monoelastica con supporto di cotone in gel ossido di zinco in matrice di idrocolloidi. Le bende devono essere confezionate singolarmente in confezione impermeabile MISURA 8 cm x 7 mt  | pz |  |  |
| 32 |   | BENDE MEDICATE CON OSSIDO DI ZINCO | Benda bielastica elastica con supporto di cotone in gel ossido di zinco in matrice di idrocolloidi. Le bende devono essere confezionate singolarmente in confezione impermeabile MISURA 10 cm x 7 mt  | pz |  |  |
| 33 |   | BENDE MEDICATE CON OSSIDO DI ZINCO E ITTIOLO | Benda in fibra naturale e fibra sintetica impregnata con ossido di zinco e ittiolo. . Le bende devono essere confezionate singolarmente in confezione impermeabile BENDA ALLA COLLA DI ZINCO PRONTO ITTIOLO MIS. CM 7,5X6MT.  | pz. |  |  |
| 34 |   | BENDE MEDICATE ALL'OSSIDO DI ZINCO E CUMARINA | Bende medicate all'ossido di zinco e cumarina  | pz. |  |  |
| 35 | 1 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda in tessuto misto di cotone e fibre sintetiche , che può anche contenere elastomero intessuto nell'ordito. Misura 10 x 450 cm | pz |  |  |
| 2 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda in tessuto misto di cotone e fibre sintetiche , che può anche contenere elastomero intessuto nell'ordito. Misura 6 cm x 450 cm | pz |  |  |
| 3 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda in tessuto misto di cotone e fibre sintetiche , che può anche contenere elastomero intessuto nell'ordito. Misura 8 cm x 450 cm | pz |  |  |
| 4 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda in tessuto misto di cotone e fibre sintetiche , che può anche contenere elastomero intessuto nell'ordito Misura 12 cm x 450 cm | pz |  |  |
| 5 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda in tessuto misto di cotone e fibre sintetiche , che può anche contenere elastomero intessuto nell'ordito Misura 15 cm x 450 mt | pz |  |  |
| 36 | 1 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda in tessuto totalmente sintetico, che può anche contenere elastomero intessuto nell'ordito Mis 6 cm x 4 mt (in trazione) | pz |  |  |
| 37 | 1 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda elastica in tessuto misto (cotone e/o viscosa e/o fibra poliammidica e/o fibra sintetica elastomerica) coesiva, monoestensibile in lunghezza con estensibilità corta (< 80%). Misure 6 cm x 4 m  | pz. |  |  |
| 2 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda elastica in tessuto misto (cotone e/o viscosa e/o fibra poliammidica e/o fibra sintetica elastomerica) coesiva, monoestensibile in lunghezza con estensibilità corta (< 80%) Misure 8 cm x 4 m  | pz |  |  |
| 3 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda elastica in tessuto misto (cotone e/o viscosa e/o fibra poliammidica e/o fibra sintetica elastomerica) coesiva, monoestensibile in lunghezza con estensibilità corta (< 80%) Misure 10 cm x 4 m  | pz |  |  |
| 38 | 1 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda elastica coesiva. Estensibilità media (70-140%) . Latex free. Superficie Liscia MISURE 8 cm x 4 MT | pz |  |  |
| 2 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE MONOESTENSIBILI | Benda elastica coesiva. Estensibilità media (70-140%) Latex free. Superficie Liscia MISURE 10 cm x 4 MT | pz |  |  |
| 39 | 1 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE BIESTENSIBILI | Benda elastica in tessuto misto (cotone e/o viscosa e/o fibra poliammidica e/o fibra sintetica elastomerica) coesiva, biestensibile in lunghezza tra il 65-75% e in altezza circa il 50%. Latex Free 4CM x 20 M (lunghezza in Trazione)  | pz |  |  |
| 2 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE BIESTENSIBILI | Benda elastica in tessuto misto (cotone e/o viscosa e/o fibra poliammidica e/o fibra sintetica elastomerica) coesiva, biestensibile in lunghezza tra il 65-75% e in altezza circa il 50%. Latex Free 6CM x 20 M (lunghezza in Trazione)  | pz |  |  |
| 3 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE BIESTENSIBILI | Benda elastica in tessuto misto (cotone e/o viscosa e/o fibra poliammidica e/o fibra sintetica elastomerica) coesiva, biestensibile in lunghezza tra il 65-75% e in altezza circa il 50%. Latex Free 8CM x 20 M (lunghezza in Trazione) | pz |  |  |
| 4 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE BIESTENSIBILI | Benda elastica in tessuto misto (cotone e/o viscosa e/o fibra poliammidica e/o fibra sintetica elastomerica) coesiva, biestensibile in lunghezza tra il 65-75% e in altezza circa il 50%. Latex Free 10CM x 20 M (lunghezza in Trazione) | pz |  |  |
| 5 | BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE BIESTENSIBILI | Benda elastica in tessuto misto (cotone e/o viscosa e/o fibra poliammidica e/o fibra sintetica elastomerica) coesiva, biestensibile in lunghezza tra il 65-75% e in altezza circa il 50%. Latex Free 12M x 20 M (lunghezza in Trazione) | pz |  |  |
| 40 | 1 | RETE TUBOLARE  | Rete elastica per fissaggio medicazioni in fibra sintetica e/o cotone elasticizzato bielastica non sterile. MISURE PER DITA (Calibro 1) Ripiegato in dispenser di cartone  | Mt |  |  |
| 2 | RETE TUBOLARE  | RRete elastica per fissaggio medicazioni in fibra sintetica e/o cotone elasticizzato bielastica non sterile. Latex Free MISURE PER PIU' DITA INSIEME/MANO/PIEDE (Calibro 2) Ripiegato in dispenser di cartone  | Mt |  |  |
| 3 | RETE TUBOLARE  | Rete elastica per fissaggio medicazioni in fibra sintetica e/o cotone elasticizzato bielastica non sterile. Latex Free MISURE PER TESTA PICCOLA/BRACCIO /GAMBA (Calibro 3) Ripiegato in dispenser di cartone  | Mt |  |  |
| 4 | RETE TUBOLARE  | Rete elastica per fissaggio medicazioni in fibra sintetica e/o cotone elasticizzato bielastica non sterile. Latex Free MISURE PER TESTA GRANDE /TRONCO PICCOLO (Calibri 4-5) Ripiegato in dispenser di cartone  | Mt |  |  |
| 5 | RETE TUBOLARE  | Rete elastica per fissaggio medicazioni in fibra sintetica e/o cotone elasticizzato bielastica non sterile. Latex Free MISURE PER TRONCO GRANDE , FIANCHI, SPALLA (Calibri 6-7-8-9-10) Ripiegato in dispenser di cartone  | Mt |  |  |
| 41 | 1 | MAGLIA TUBOLARE |  Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 4 | Kg |  |  |
| 2 | MAGLIA TUBOLARE |  Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 6 | Kg |  |  |
| 3 | MAGLIA TUBOLARE |  Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 8 | Kg |  |  |
| 4 | MAGLIA TUBOLARE |  Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 10 | Kg |  |  |
| 5 | MAGLIA TUBOLARE |  Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 12 | kg |  |  |
| 6 | MAGLIA TUBOLARE |  Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento CM 14 | kg |  |  |
| 7 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 16 | kg |  |  |
| 8 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 18 | kg |  |  |
| 9 | MAGLIA TUBOLARE |  Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 20 | kg |  |  |
| 10 | MAGLIA TUBOLARE |  Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 30 | kg |  |  |
| 11 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare in puro cotone 100 % per sotto gesso. Latex free. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo . Priva di cuciture. Le confezioni devono essere da 1 KG peso netto e in materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuale inquinamento MISURE: CM 40 | Kg |  |  |
| 42 | 1 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare elastica, monouso e sterile, in cotone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori e superiori e per l’occlusione nel punto di posizionamento dell’anello. La maglia deve essere costituita da un anello in silicone elastico avvolto su una calza in cotone munita di maniglie per l’introduzione, priva di lattice, disponibile in varie misure.  | pz. |  |  |
| 43 | 1 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente per sotto gesso in rotolo. Monoestensibile. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo. Priva di cuciture. Compressione leggera. I rotoli devono essere contenuti in confezioni di cartone con dispencer mis 2,5 CM X Mt 20  | pz |  |  |
| 2 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente per sotto gesso in rotolo. Monoestensibile. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo. Priva di cuciture. Compressione leggera. I rotoli devono essere contenuti in confezioni di cartone con dispencer. mis 3,5 CM X Mt 20 | pz |  |  |
| 3 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente per sotto gesso in rotolo. Monoestensibile. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo. Priva di cuciture. Compressione leggera. I rotoli devono essere contenuti in confezioni di cartone con dispencer. mis 5,5 CM X Mt 20 | pz |  |  |
| 4 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente per sotto gesso in rotolo. Monoestensibile. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo. Priva di cuciture. Compressione leggera. I rotoli devono essere contenuti in confezioni di cartone con dispencer . mis 7 CM X Mt 20 | pz |  |  |
| 5 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente per sotto gesso in rotolo. Monoestensibile. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo. Priva di cuciture. Compressione leggera. I rotoli devono essere contenuti in confezioni di cartone con dispencer . Mis 10 CM X Mt 20 | pz |  |  |
| 6 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente per sotto gesso in rotolo. Monoestensibile. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo. Priva di cuciture. Compressione leggera. I rotoli devono essere contenuti in confezioni di cartone con dispencer . mis 16 CM X Mt 10 | pz |  |  |
| 7 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente per sotto gesso in rotolo. Monoestensibile. Morbida e con elasticità da permettere perfetta adattabilità al corpo. Priva di cuciture. Compressione leggera. I rotoli devono essere contenuti in confezioni di cartone con dispencer . mis 21 CM X Mt 10 | pz |  |  |
| 44 | 1 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare elastica per sostegno e compressione in misto di cotone e fibre sintetiche. Compressione omogenea e un supporto costante. Priva di cuciture Monoestensibile. In rotolo contenuto in dispenser di cartone. Mis 6 CM X Mt 10 | pz |  |  |
| 2 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare elastica per sostegno e compressione in misto di cotone e fibre sintetiche. Compressione omogenea e un supporto costante. Priva di cuciture Monoestensibile. In rotolo contenuto in dispenser di cartone. Mis 8,5CM X Mt 10 | pz |  |  |
| 3 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare elastica per sostegno e compressione in misto di cotone e fibre sintetiche. Compressione omogenea e un supporto costante. Priva di cuciture Monoestensibile. In rotolo contenuto in dispenser di cartone. Mis 7,5 CM X Mt 10 | pz |  |  |
| 4 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare elastica per sostegno e compressione in misto di cotone e fibre sintetiche. Compressione omogenea e un supporto costante. Priva di cuciture Monoestensibile. In rotolo contenuto in dispenser di cartone. Mis 10 CM X Mt 10 | pz |  |  |
| 5 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare elastica per sostegno e compressione in misto di cotone e fibre sintetiche. Compressione omogenea e un supporto costante. Priva di cuciture Monoestensibile. In rotolo contenuto in dispenser di cartone. Mis 12 CM X Mt 10 | pz |  |  |
| 6 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare elastica per sostegno e compressione in misto di cotone e fibre sintetiche. Compressione omogenea e un supporto costante. Priva di cuciture Monoestensibile. In rotolo contenuto in dispenser di cartone. Mis 32 CM X Mt 10 | pz |  |  |
| 45 | 1 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente e permeabile all'aria per la protezione della pelle nell'applicazione di apparecchi sintetici. Deve essere costituita in materiale sintetico con proprietà antibatterica certificata, priva di cuciture, di residui di lavorazione, senza macchie e sfilacciature. 7,5cm x10 mt | pz |  |  |
| 2 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente e permeabile all'aria per la protezione della pelle nell'applicazione di apparecchi sintetici. Deve essere costituita in materiale sintetico con proprietà antibatterica certificata, priva di cuciture, di residui di lavorazione, senza macchie e sfilacciature. 10cm x 10mt | pz |  |  |
| 3 | MAGLIA TUBOLARE | Maglia tubolare idrorepellente e permeabile all'aria per la protezione della pelle nell'applicazione di apparecchi sintetici. Deve essere costituita in materiale sintetico con proprietà antibatterica certificata, priva di cuciture, di residui di lavorazione, senza macchie e sfilacciature. 12,5 cm x 10mt | pz |  |  |
| 46 | 1 | RULLO GARZA IDROFILO | Rullo di garza idrofila, 500 cm x 120 cm | pz |  |  |
| 47 | 1 | SALVAPELLE | Benda salvapelle in schiuma di poliuretano sottile. Conformabile, elastica, autoadesiva. Confezionata singolarmente in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerla da eventuale inquinamento. Misura cm 10X20 Mt  | pz. |  |  |
| 48 | 1 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE  | Benda elastica non adesiva ad elasticità (70-140%) e compressione media. Con Bordi rifiniti. Fornita di graffette di fissaggio. MISURE Cm 6 x 5 Mt  | pz. |  |  |
| 2 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE  | Benda elastica non adesiva ad elasticità (70-140%) e compressione media. Con Bordi rifiniti. Fornita di graffette di fissaggio. MISURE Cm 10 x 5 Mt  | pz. |  |  |
| 3 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE  | Benda elastica non adesiva ad elasticità (70-140%) e compressione media. Con Bordi rifiniti. Fornita di graffette di fissaggio. MISURE cm 15 x 5 Mt  | pz. |  |  |
| 4 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE  | Benda elastica non adesiva ad elasticità (70-140%) e compressione media. Con Bordi rifiniti. Fornita di graffette di fissaggio. MISURE cm 20 x 5 Mt  | pz. |  |  |
| 49 | 1 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%) | Bende elastiche compressive non adesive a media estensibilità in lunghezza. Orli tessuti antisfilacciamento. Confezionamento in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerle da eventuale inquinamento. Mis cm 8 x5 mt | pz. |  |  |
| 2 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%) | Bende elastiche compressive non adesive a media estensibilità in lunghezza. Orli tessuti antisfilacciamento. Confezionamento in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerle da eventuale inquinamento. Mis cm10x5mt | pz. |  |  |
| 3 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%) | Bende elastiche compressive non adesive a media estensibilità in lunghezza. Orli tessuti antisfilacciamento. Confezionamento in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerle da eventuale inquinamento. Mis cm12x5mt. | pz. |  |  |
| 50 | 1 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE, COESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%) | Bende elastiche compressive coesive a media estensibilità in lunghezza. Orli tessuti antisfilacciamento. Confezionamento in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerle da eventuale inquinamento. Misura 6 cmx 500 cm  | pz. |  |  |
| 2 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE, COESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%) | Bende elastiche compressive coesive a media estensibilità in lunghezza. Orli tessuti antisfilacciamento. Confezionamento in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerle da eventuale inquinamento. .Misura 8 cmx 500 cm  | pz. |  |  |
| 3 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE, COESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%) | Bende elastiche compressive coesive a media estensibilità in lunghezza. Orli tessuti antisfilacciamento. Confezionamento in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerle da eventuale inquinamento. Misura 10 cmx 500 cm  | pz. |  |  |
| 4 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE, COESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%) | Bende elastiche compressive coesive a media estensibilità in lunghezza. Orli tessuti antisfilacciamento. Confezionamento in scatole di cartone o altro involucro sigillato in grado di proteggerle da eventuale inquinamento. Misura 12 cmx 500 cm  | pz. |  |  |
| 51 | 1 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE, ADESIVE | Benda Adesiva in cotone superiore all'80% + o - altre fibre con adesivo sintetico ipoallergenico. Estensibilità in lunghezza media tra 70/140% . Compressione Media. Misura: cm 7,5 x 4,5 mt  | pz |  |  |
| 2 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE, ADESIVE | Benda Adesiva in cotone superiore all'80% + o - altre fibre con adesivo sintetico ipoallergenico. Estensibilità in lunghezza media tra 70/140%. Compressione media. Misura: cm 5 x 4,5 mt  | pz. |  |  |
| 3 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE, ADESIVE | Benda Adesiva in cotone superiore all'80% + o - altre fibre con adesivo sintetico ipoallergenico. Estensibilità in lunghezza media tra 70/140%. Compressione media. Misura: cm10 x 4,5 mt  | pz |  |  |
| 52 | 1 | BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' | Benda compressiva con contenuto di cotone non inferiore al 70% e altre fibre tali da garantire una elevata traspirazione cutanea. Lunga estensibilita >=170 %. Fornita di graffette di fissaggio. Compressione leggera. Misura 10 cm x7 mt (a riposo 4 mt)  | pz. |  |  |
| 2 | BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' | Benda compressiva con contenuto di cotone non inferiore al 70% e altre fibre tali da garantire una elevata traspirazione cutanea. Lunga estensibilita >=170 %. Fornita di graffette di fissaggio. Compressione leggera.Misura 12 cm x7 mt (a riposo 4 mt)  | pz. |  |  |
| 3 | BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' | Benda compressiva con contenuto di cotone non inferiore al 70% e altre fibre tali da garantire una elevata traspirazione cutanea. Lunga estensibilita >=170 %. Fornita di graffette di fissaggio. Compressione Forte .Misura 10cm x7 mt (a riposo 4 mt)  | pz. |  |  |
| 4 | BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' | Benda compressiva con contenuto di cotone non inferiore al 70% e altre fibre tali da garantire una elevata traspirazione cutanea. Lunga estensibilita >=170 %. Fornita di graffette di fissaggio. Compressione Forte .Misura 20cm x7 mt (a riposo 4 mt)  | pz. |  |  |
| 5 | BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' | Benda compressiva con contenuto di cotone non inferiore al 70% e altre fibre tali da garantire una elevata traspirazione cutanea. Lunga estensibilita >=170 %. Fornita di graffette di fissaggio. Compressione Forte .Misura 12cm x7 mt (a riposo 4 mt)  | pz. |  |  |
| 53 | 1 | BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO COESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' MONOESTENSIBILI | Benda coesiva, la cui aderenza è data da un supporto privo di lattice. Monoelastica. Latex free Misure 10 cm x 4,5mt.  | pz |  |  |
| 54 | 1 | BENDE PREMIFISTOLA | Benda elastica, orlata, autoadesiva e autobloccante dotata di tampone con parte assorbente in TNT Misura 6 x 45 cm circa | pz. |  |  |
| 55 | 1 | CALZE E GAMBALI COMPRESSIVI | Calza antitrombo per la profilassi della trombosi venosa profonda modello coscia. Devono essere a compressione graduata progressivamente decrescente dalla regione malleolare a quella inguinale, livello di compressione al punto caviglia compreso tra 16 e 22 mmHg, livello di compressione al punto coscia compreso tra 5 e 12 mmHG. Devono essere elastiche in altezza e presentare un foro di ispezione sulla punta, prive di cuciture e traspiranti. Latex free.PICCOLA MODELLO REGOLARE e LUNGO | pz. |  |  |
| 2 | CALZE E GAMBALI COMPRESSIVI | Calza antitrombo per la profilassi della trombosi venosa profonda modello coscia. Devono essere a compressione graduata progressivamente decrescente dalla regione malleolare a quella inguinale, livello di compressione al punto caviglia compreso tra 16 e 22 mmHg, livello di compressione al punto coscia compreso tra 5 e 12 mmHG. Devono essere elastiche in altezza e presentare un foro di ispezione sulla punta, prive di cuciture e traspiranti. Latex free. MEDIA MODELLO REGOLARE e LUNGO | pz. |  |  |
| 3 | CALZE E GAMBALI COMPRESSIVI | Calza antitrombo per la profilassi della trombosi venosa profonda modello coscia. Devono essere a compressione graduata progressivamente decrescente dalla regione malleolare a quella inguinale, livello di compressione al punto caviglia compreso tra 16 e 22 mmHg, livello di compressione al punto coscia compreso tra 5 e 12 mmHG. Devono essere elastiche in altezza e presentare un foro di ispezione sulla punta, prive di cuciture e traspiranti. Latex free.LARGE MODELLO REGOLARE e LUNGO | pz. |  |  |
| 56 | 1 | BENDAGGI PRONTI PER IMMOBILIZZAZIONE DI SPALLA, BRACCIO E CLAVICOLA | Bendaggio pronto all'uso in morbido tessuto imbottito, con chiusura regolabile in velcro, per immobilizzazione della spalla e del braccio. Misure da XS a XL  | pz. |  |  |
| 57 | 1 | BENDAGGI PRONTI PER IMMOBILIZZAZIONE DI SPALLA, BRACCIO E CLAVICOLA | Bendaggio pronto all'uso in morbido tessuto imbottito, con chiusura regolabile in velcro, per immobilizzazione della clavicola. Misure da XS a XL  | pz. |  |  |
| 58 | 1 | BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | Bende gessate a presa rapida con supporto tessile in garza idrofila di cotone a 17 fili/cmq circa con contenuto in gesso di semidrati alfa e beta non inferiore a 500 g/mq. Il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 5 secondi massimo a 20-25°C. Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. il gesso deve spalmarsi in maniera uniforme, la consistenza dve essere cremosa e facilmente modellabile.il Gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Confezioni con max due pezzi in buste sigillate impermeabili. MISURA cm 10x2 mt | pz. |  |  |
| 2 | BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | Bende gessate a presa rapida con supporto tessile in garza idrofila di cotone a 17 fili/cmq circa con contenuto in gesso di semidrati alfa e beta non inferiore a 500 g/mq. Il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 5 secondi massimo a 20-25°C. Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. il gesso deve spalmarsi in maniera uniforme, la consistenza dve essere cremosa e facilmente modellabile.il Gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Confezioni con max due pezzi in buste sigillate impermeabili. MISURA cm 10x3 mt | pz |  |  |
| 3 | BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | Bende gessate a presa rapida con supporto tessile in garza idrofila di cotone a 17 fili/cmq circa con contenuto in gesso di semidrati alfa e beta non inferiore a 500 g/mq. Il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 5 secondi massimo a 20-25°C. Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. il gesso deve spalmarsi in maniera uniforme, la consistenza dve essere cremosa e facilmente modellabile.il Gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Confezioni con max due pezzi in buste sigillate impermeabili. MISURA cm 15x2 mt |   |  |  |
| 4 | BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | Bende gessate a presa rapida con supporto tessile in garza idrofila di cotone a 17 fili/cmq circa con contenuto in gesso di semidrati alfa e beta non inferiore a 500 g/mq. Il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 5 secondi massimo a 20-25°C. Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. il gesso deve spalmarsi in maniera uniforme, la consistenza dve essere cremosa e facilmente modellabile.il Gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Confezioni con max due pezzi in buste sigillate impermeabili. MISURA cm 15x3mt |   |  |  |
| 5 | BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | Bende gessate a presa rapida con supporto tessile in garza idrofila di cotone a 17 fili/cmq circa con contenuto in gesso di semidrati alfa e beta non inferiore a 500 g/mq. Il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 5 secondi massimo a 20-25°C. Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. il gesso deve spalmarsi in maniera uniforme, la consistenza dve essere cremosa e facilmente modellabile.il Gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Confezioni con max due pezzi in buste sigillate impermeabili. MISURA cm 20x2 mt |   |  |  |
| 6 | BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | Bende gessate a presa rapida con supporto tessile in garza idrofila di cotone a 17 fili/cmq circa con contenuto in gesso di semidrati alfa e beta non inferiore a 500 g/mq. Il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 5 secondi massimo a 20-25°C. Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. il gesso deve spalmarsi in maniera uniforme, la consistenza dve essere cremosa e facilmente modellabile.il Gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Confezioni con max due pezzi in buste sigillate impermeabili. MISURA cm 20x3 mt |   |  |  |
| 7 | BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | Bende gessate a presa rapida con supporto tessile in garza idrofila di cotone a 17 fili/cmq circa con contenuto in gesso di semidrati alfa e beta non inferiore a 500 g/mq. Il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 5 secondi massimo a 20-25°C. Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. il gesso deve spalmarsi in maniera uniforme, la consistenza dve essere cremosa e facilmente modellabile.il Gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Confezioni con max due pezzi in buste sigillate impermeabili. MISURA cm 10x4 mt |   |  |  |
| 8 | BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | Bende gessate a presa rapida con supporto tessile in garza idrofila di cotone a 17 fili/cmq circa con contenuto in gesso di semidrati alfa e beta non inferiore a 500 g/mq. Il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 5 secondi massimo a 20-25°C. Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. il gesso deve spalmarsi in maniera uniforme, la consistenza dve essere cremosa e facilmente modellabile.il Gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Confezioni con max due pezzi in buste sigillate impermeabili. MISURA cm 15x4 mt |   |  |  |
| 9 | BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE | Bende gessate a presa rapida con supporto tessile in garza idrofila di cotone a 17 fili/cmq circa con contenuto in gesso di semidrati alfa e beta non inferiore a 500 g/mq. Il tempo di imbibizione in acqua deve essere di 5 secondi massimo a 20-25°C. Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. il gesso deve spalmarsi in maniera uniforme, la consistenza dve essere cremosa e facilmente modellabile.il Gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Confezioni con max due pezzi in buste sigillate impermeabili. MISURA cm 20x4 mt |   |  |  |
| 59 | 1 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Splint ortopedico in rotolo costituito da substrato in fibra sintetica, impregnato con resina poliuretanica con imbottitura in poliestere o altra fibra sintetica idrofila e uno strato idrofobo lato paziente.Misure 7,5 cm x 4,5mt | pz. |  |  |
| 2 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Splint ortopedico in rotolo costituito da substrato in fibra sintetica, impregnato con resina poliuretanica con imbottitura in poliestere o altra fibra sintetica idrofila e uno strato idrofobo lato paziente.Misure 10 cm x 4,5mt | pz. |  |  |
| 3 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Splint ortopedico in rotolo costituito da substrato in fibra sintetica, impregnato con resina poliuretanica con imbottitura in poliestere o altra fibra sintetica idrofila e uno strato idrofobo lato paziente.Misure 12,5 cm x 4,5mt | pz. |  |  |
| 60 | 1 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Benda gessata sintetica con supporto in fibra di vetro per immobilizzazione rigida 5 cm x 3,6 mt | pz |  |  |
| 2 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Benda gessata sintetica con supporto in fibra di vetro per immobilizzazione rigida 7,5 cm x 3,6 mt | pz |  |  |
| 3 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Benda gessata sintetica con supporto in fibra di vetro per immobilizzazione rigida 10 cm x 3,6 mt | pz |  |  |
| 4 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Benda gessata sintetica con supporto in fibra di vetro per immobilizzazione rigida12,5 cm x 3,6 mt | pz |  |  |
| 61 | 1 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Bende in materiale sintetico per immobilizzazione rigida senza fibra di vetro impregnate di resina . Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. Il gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Tempo Imbibiz 3 sec/m Temp Manipolazione 3 minuti Tempo asciugatura 24 min Temp Max 35 °CMISURE cm 5 x 3,6 mt | pz |  |  |
| 2 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Bende in materiale sintetico per immobilizzazione rigida senza fibra di vetro impregnate di resina . Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. Il gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Tempo Imbibiz 3 sec/m Temp Manipolazione 3 minuti Tempo asciugatura 24 min Temp Max 35 °CMISURE cm 7,5 x 3,6 mt | pz |  |  |
| 3 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Bende in materiale sintetico per immobilizzazione rigida senza fibra di vetro impregnate di resina . Il tempo di presa a tempertura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. Il gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Tempo Imbibiz 3 sec/m Temp Manipolazione 3 minuti Tempo asciugatura 24 min Temp Max 35 °CMISURE cm 10 x 3,6 mt | pz |  |  |
| 4 | BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO | Bende in materiale sintetico per immobilizzazione rigida senza fibra di vetro impregnate di resina . Il tempo di presa a temperatura di 20-25 °C non deve superare i 5 minuti. Il gesso deve indurire in un tempo massimo di 30 minuti e dopo questo tempo risultare liscio, solido e consentire il carico se necessario. Deve essere Permeabile ai Raggi X quando è asciutto. Tempo Imbibiz 3 sec/m Temp Manipolazione 3 minuti Tempo asciugatura 24 min Temp Max 35 °C MISURE cm 12,5 x 3,6 mt | pz |  |  |
| 62 | 1 | SISTEMI PER TRAZIONE CUTANEA | Kit per trazione cutanea composta da una benda in TNT o in cotone o in altro materiale idoneo, spalmata con adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione per consentire la massima adesione alla cute del paziente. L'imbottitura deve essere in materiale espanso per proteggere l'articolazione; la piastra di distensione deve essere in materiale espanso per proteggere l'articolazione e adatta a trasmettere la trazione. Il Kit deve essere completo di corda di trazione in materiale resistente a antiabrasione, di lunghezza idonea all'uso sul letto del paziente.  | pz |  |  |
| 2 | SISTEMI PER TRAZIONE CUTANEA | Kit per trazione cutanea composta da una benda in TNT o in cotone o in altro materiale idoneo, spalmata con adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione per consentire la massima adesione alla cute del paziente. L'imbottitura deve essere in materiale espanso per proteggere l'articolazione; la piastra di distensione deve essere in materiale espanso per proteggere l'articolazione e adatta a trasmettere la trazione. Il Kit deve essere completo di corda di trazione in materiale resistente a antiabrasione, di lunghezza idonea all'uso sul letto del paziente. Sistema per trazione cutanea CON ADESIVO  | pz |  |  |
| 63 | 1 | SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE PLASTICI A CALDO O A FREDDO | Medicazione nasale termoplastica che permetta la traspirazione e pressione uniforme. Misura piccola Tipo MEROCELL BRIDGEMASTER | pz. |  |  |
| 2 | SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE PLASTICI A CALDO O A FREDDO | Medicazione nasale termoplastica che permetta la traspirazione e pressione uniforme. Misura grande Tipo MEROCELL BRIDGEMASTER | pz. |  |  |
| 64 | 1 | SPLINT E STECCHE DI ZIMMER | Stecca mettallica in alluminio radiotrasparente per dita, facilmente modellabile senza compromettere la rigidità, dotatata di imbottitura protettiva non sgretolabile nel tempo. La stecca deve avere i bordi arrotondati e smussati per evitare abrasioni, tagli o altro al paziente.Lunghezza max 50 CM. Confezionate in scatole con max 12 pezzi. Misure PICCOLA-MEDIA e GRANDE | pz. |  |  |
| 65 | 1 | FERULE  | Gomitiera in cartone preformato monouso.Misura DA XS a XL | pz |  |  |
| 2 | FERULE  | Gambale in cartone preformato senza piede monouso. Misura da 40 cm a 50 Cm | pz |  |  |
| 3 | FERULE  | Palmare in cartone a barchetta. | pz |  |  |
| 66 | 1 | FERULE  | Ferule con supporto distale MISURE VARIE | pz |  |  |
| 67 | 1 | FERULE  | Foglio di cartone fibrato verde Misura 125 x 80 spessore 1,5 mm | pz |  |  |
| 2 | FERULE  | Foglio di cartone fibrato verde Misura 125 x 80 spessore 2mm | pz |  |  |
| 68 | 1 | BENDE E STECCHE ALTRO | Splint preformati Equivalente DELTA -XPRESSS per GAMBA, GOMITO, MANO POLSO , POLSO. MISURE VARIE | pz. |  |  |
| 69 | 1 | BENDAGGI - ALTRI | Bendaggio in rotolo per clavicola. Misure varie | pz |  |  |
| 70 | 1 | MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Cerotto per medicazione, in TNT. sterile, con adesivo , ipoallergenico su tutto il perimetro, idrorepellente con tampone centrale non aderente. MISURA 5 x7 cm | pz |  |  |
| 2 | MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Cerotto per medicazione, in TNT. sterile, con adesivo , ipoallergenico su tutto il perimetro, idrorepellente con tampone centrale non aderente. MED. MISURA 8x10 cm | pz |  |  |
| 3 | MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Cerotto per medicazione, in TNT. sterile, con adesivo , ipoallergenico su tutto il perimetro, idrorepellente con tampone centrale non aderente. MISURA 15x10 cm | pz |  |  |
| 4 | MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Cerotto per medicazione, in TNT. sterile, con adesivo , ipoallergenico su tutto il perimetro, idrorepellente con tampone centrale non aderente. MISURA 20x 10 cm | pz |  |  |
| 5 | MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Cerotto per medicazione, in TNT. sterile, con adesivo , ipoallergenico su tutto il perimetro, idrorepellente con tampone centrale non aderente. MISURA 30x 10 cm | pz |  |  |
| 6 | MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Cerotto per medicazione, in TNT. sterile, con adesivo , ipoallergenico su tutto il perimetro, idrorepellente con tampone centrale non aderente. MISURA 25x 10 cm  | pz |  |  |
| 71 | 1 | MEDICAZIONI IN POLIURETANO O ALTRO MATERIALE PLASTICO ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Medicazione post operatoria trasparente sterile in poliuretano o altro materiale plastico ad elevata permeabilità, adesivo, con compressa assorbente in schiuma di poliuretano o altro materiale Misura cm 8x10 | pz |  |  |
| 2 | MEDICAZIONI IN POLIURETANO O ALTRO MATERIALE PLASTICO ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Medicazione post operatoria trasparente sterile in poliuretano o altro materiale plastico ad elevata permeabilità, adesivo, con compressa assorbente in schiuma di poliuretano o altro materiale Misura cm 10x20 | pz |  |  |
| 3 | MEDICAZIONI IN POLIURETANO O ALTRO MATERIALE PLASTICO ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Medicazione post operatoria trasparente sterile in poliuretano o altro materiale plastico ad elevata permeabilità, adesivo, con compressa assorbente in schiuma di poliuretano o altro materiale Misura cm 25x10 | pz |  |  |
| 4 | MEDICAZIONI IN POLIURETANO O ALTRO MATERIALE PLASTICO ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Medicazione post operatoria trasparente sterile in poliuretano o altro materiale plastico ad elevata permeabilità, adesivo, con compressa assorbente in schiuma di poliuretano o altro materiale Misura cm 30x10 | pz |  |  |
| 5 | MEDICAZIONI IN POLIURETANO O ALTRO MATERIALE PLASTICO ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE | Medicazione post operatoria trasparente sterile in poliuretano o altro materiale plastico ad elevata permeabilità, adesivo, con compressa assorbente in schiuma di poliuretano o altro materiale Misura cm 5x7 | pz |  |  |
| 72 | 1 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI E ALTRO  | Sistema di fissaggio senza sutura per PICCTipo Statlock (ADULTO-PEDIATRICO)  | pz |  |  |
| 73 | 1 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI E ALTRO  | Sistema di fissaggio senza sutura per sondino naso gastricoTipo Statlock (ADULTO-PEDIATRICO)  | pz |  |  |
| 74 | 1 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI E ALTRO  | Sistema di fissaggio senza suture per CVCTipo Statlock (ADULTO-PEDIATRICO)  |   |  |  |
| 75 | 1 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI E ALTRO  | Tasca impermeabile per la protezione del catetere con medicazione | pz |  |  |
| 2 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI E ALTRO  | Tasca impermeabile per la protezione del catetere senza medicazione | pz |  |  |
| 76 | 1 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI E ALTRO  | Medicazione in poliuretano per il fissaggio di CVC e PIC con tampone centrale a rilascio di clorexidina MISURE CM 10 x 12  | pz. |  |  |
| 1 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI E ALTRO  | Medicazione in poliuretano per il fissaggio di CVC e PIC con tampone centrale a rilascio di clorexidina MISURE CM 8,5 x 11,5  | pz. |  |  |
| 2 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI E ALTRO  | Medicazione in poliuretano per il fissaggio di CVC e PIC con tampone centrale a rilascio di clorexidina Misura 10x 15,5 | pz |  |  |
| 3 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI E ALTRO  | Medicazione in poliuretano per il fissaggio di CVC e PIC con tampone centrale a rilascio di clorexidina Misura 7x 8,5 | pz |  |  |
| 79 | 1 | MEDICAZIONI ASSORBENTI IN TNT E ALLUMINIO | Medicazione sterile con taglio e foro variabile per la copertura dei tubi di drenaggio e da infusione. MISURE 6x 7 | pz |  |  |
| 80 | 1 | MEDICAZIONI TRACHEOSTOMICHE | Compresse Sterili Pretagliate in TNT Mis cm 10 x Cm 10 | pz |  |  |
| 81 | 1 | MEDICAZIONI TRACHEOSTOMICHE | Compresse per la medicazione e l'applicazione di cannule tracheali in viscosa e strato d i contatto in alluminio vaporizzato Mis Cm 8 x Cm 9 | pz |  |  |
| 82 | 1 | MEDICAZIONI TRACHEOSTOMICHE |  Medicazione tracheostomica in schiuma di poliuretano assorbente ed adattabile a cannule tracheostomiche di diverso calibro. Lo strato sul dorso della medicazione deve essere idrofobico. Confezionamneto: in buste singole con apertura facilitata. Latex Free. Misura cm 9x9 cm | pz |  |  |
| 83 | 1 | COMPRESSE OCULARI IN COTONE O TNT | Compresse Oculari in TNT sterili di colore Bianco e forma ovale conformabile, con strato di contatto a bassa aderenza e massa adesiva ipoallergenica. Atraumatica alla rimozione.  | pz. |  |  |
| 84 | 1 | COMPRESSE OCULARI IN COTONE O TNT | Compresse Oculari in Cotone sterili conformabili | pz |  |  |
| 85 | 1 | COMPRESSE OCULARI IN COTONE O TNT | Microspugnette assorbenti a freccetta con punta in alcool polivinilico e manico in polipropilene | pz |  |  |
| 86 | 1 | BASTONCINI OFTALMICI | Bastoncini oftalmici in PVA assorbenti affilati entrambi i lati con punta a becco di flauto  | pz. |  |  |
| 87 | 1 | MEDICAZIONE IN POLIURETANO PURO | Medicazione trasparente ed aderente in POLIURETANO. MISURA cm 5x7 | pz |  |  |
| 2 | MEDICAZIONE IN POLIURETANO PURO | Medicazione trasparente ed aderente in POLIURETANO. MISURA cm 6x7 | pz |  |  |
| 3 | MEDICAZIONE IN POLIURETANO PURO | Medicazione trasparente ed aderente in POLIURETANO. MISURA cm 10x12 | pz |  |  |
| 4 | MEDICAZIONE IN POLIURETANO PURO | Medicazione trasparente ed aderente in POLIURETANO. MISURA cm 10X30 | pz |  |  |
| 88 | 1 | CEROTTI SU ROCCHETTO A NASTRO | Cerotto in seta artificiale non estensibile, permeabile all'aria e al vapore acqueo, con massa adesiva ipoallergenica. I bordi non devono presentare sbavature e sfilacciature. Facilmente lacerabile con le mani e conformabile. Confezionamento in rocchetto in scatole da max 25 pezzi Misura 2,5 cm x 10 mt | pz. |  |  |
| 2 | CEROTTI SU ROCCHETTO A NASTRO | Cerotto in seta artificiale non estensibile, permeabile all'aria e al vapore acqueo, con massa adesiva ipoallergenica. I bordi non devono presentare sbavature e sfilacciature. Facilmente lacerabile con le mani e conformabile. Confezionamento in rocchetto in scatole da max 25, Misura 5 cm x 5 mt | pz. |  |  |
| 3 | CEROTTI SU ROCCHETTO A NASTRO | Cerotto in seta artificiale non estensibile, permeabile all'aria e al vapore acqueo, con massa adesiva ipoallergenica. I bordi non devono presentare sbavature e sfilacciature. Facilmente lacerabile con le mani e conformabile. Confezionamento in rocchetto in scatole da max 25 Misura 10 cm x 5 mt | pz. |  |  |
| 89 | 1 | CEROTTI SU ROCCHETTO A NASTRO | Cerotto con adesivo al siliconeMisure 2x3mt - 4x1,5mt | PZ |  |  |
| 90 | 1 | CEROTTI SU ROCCHETTO A NASTRO | Cerotto adesivo in TNT non estensibile. Facilmente lacerabile con le mani e conformabile, con massa adesiva ipoallergenica. Deve essere impermeabile all'aria e al vapore acqueo. Buona adesività senza però aderire ai guanti e senza lasciare residui alla rimozione. Confezionamneto in rocchetto in scatole da max 25. Misure cm 5 X 10 mt  | pz |  |  |
| 2 | CEROTTI SU ROCCHETTO A NASTRO | Cerotto adesivo in TNT non estensibile. Facilmente lacerabile con le mani e conformabile, con massa adesiva ipoallergenica. Deve essere impermeabile all'aria e al vapore acqueo. Buona adesività senza però aderire ai guanti e senza lasciare residui alla rimozione. Confezionamneto in rocchetto in scatole da max 25.Misure cm 2,5 X 10 mt  | pz |  |  |
| 91 | 1 | CEROTTI ESTENSIBILI IN TNT | Cerotto di garza in TNT autoadesiva, ipoallergenico, con foglio di protezione laminato di carta, elasticizzato e poroso. Radiotrasparente. Rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza lasciare residui . Latex FREE 5 cm x 10 MT | pz |  |  |
| 2 | CEROTTI ESTENSIBILI IN TNT | Cerotto di garza in TNT autoadesiva, ipoallergenico, con foglio di protezione laminato di carta, elasticizzato e poroso. Radiotrasparente. Rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza lasciare residui . Latex FREE 10 cm x 10 MT | pz |  |  |
| 3 | CEROTTI ESTENSIBILI IN TNT | Cerotto di garza in TNT autoadesiva, ipoallergenico, con foglio di protezione laminato di carta, elasticizzato e poroso. Radiotrasparente. Rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza lasciare residui . Latex FREE 15 cm x 10 MT | pz |  |  |
| 4 | CEROTTI ESTENSIBILI IN TNT | Cerotto di garza in TNT autoadesiva, ipoallergenico, con foglio di protezione laminato di carta, elasticizzato e poroso. Radiotrasparente. Rimovibile dalla cute in modo atraumatico senza lasciare residui . Latex FREE 20 cm x 10 MT | pz |  |  |
| 92 | 1 | CEROTTI MEDICATI | Cerottini medicati sterili costituiti da un supporto in materiale polimerioco di sintesi perforato, con massa adesiva sui quattro lati ed una compressa adesiva centrale ad alto potere assorbente non aderente alla ferita.Latex free. Traspirante al vapore acqueo e resisistente all'acqua. Rimovibile in maniera atrumatica. Misure 72 mm x 19 mm  | pz |  |  |
| 93 | 1 | CEROTTI ALTRO  | Cerotto in TNT con tampone assorbente non sterile in nastro. MISURA cm 6 x 5 mt | pz |  |  |
| 94 | 1 | CEROTTI ALTRO  | Cerotto per test epicutanei in film con 10 dischetti per ogni cerotto . Misura 7,5 x12,5 cm | pz |  |  |
| 95 | 1 | DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO ISTANTANEO | Crioanestetizzante pronto all'usoBuste in materiale plastico e/o TNT contenenti preparatochimico liquido o polvere che per sollecitazione dinamicaattivi, per mescolamento o direttamente, una reazionechimica che determina l'intenso pronto e prolungato raffreddamento  | pz |  |  |
| 96 | 1 | CEROTTO PER SUTURA CUTANEA  | Nastro in TNT rinforzato o fibra sintetica resistente alla trazione, sterile, monouso. L'adesivo, ipoallergenico deve avere una adesività tale da resistere anche in presenza di umidità. Deve essere fissato su un supporto dal quale sia facile staccarlo. MISURE 6X38MM | pz |  |  |
| 2 | CEROTTO PER SUTURA CUTANEA  | Nastro in TNT rinforzato o fibra sintetica resistente alla trazione, sterile, monouso. L'adesivo, ipoallergenico deve avere una adesività tale da resistere anche in presenza di umidità. Deve essere fissato su un supporto dal quale sia facile staccarlo. MISURE 12X100MM | pz |  |  |
| 3 | CEROTTO PER SUTURA CUTANEA  | Nastro in TNT rinforzato o fibra sintetica resistente alla trazione, sterile, monouso. L'adesivo, ipoallergenico deve avere una adesività tale da resistere anche in presenza di umidità. Deve essere fissato su un supporto dal quale sia facile staccarlo. MISURE 6X76 MM | pz |  |  |
| 4 | CEROTTO PER SUTURA CUTANEA  | Nastro in TNT rinforzato o fibra sintetica resistente alla trazione, sterile, monouso. L'adesivo, ipoallergenico deve avere una adesività tale da resistere anche in presenza di umidità. Deve essere fissato su un supporto dal quale sia facile staccarlo. 25 X 127 MM | pz |  |  |

**NB per ciascun prodotto, occorre indicare (NELLA COLONNA B) se lo stesso è oggetto di produzione/commercializzazione da parte dell’operatore economico ed inserire i dati richiesti, ove pertinenti, nelle successive celle (COLONNA C). E’ possibile inviare documentazione tecnica a supporto.**

\*qualora il prodotto non sia commercializzato occorre motivare se, a parere dell’istante, le specifiche tecniche indicate nel questionario siano ritenute potenzialmente limitative della concorrenza.

E’ possibile integrare/eliminare le specifiche tecniche minime evidenziando le motivazioni tecnico-funzionali della proposta

le aggiunte e relative motivazioni devono essere evidenziate IN VERDE) - le eliminazioni e relative motivazioni devono essere evidenziate IN ROSSO)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*