Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA’ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E SERVIZI AL CITTADINO - ID 2365 - LOTTO 2

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA REGIONALE UNIFICATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO ANALISI

ALLEGATO 1

SCHEMA OFFERTA TECNICA

ALLEGATO 1 - OFFERTA TECNICA

L’Offerta tecnica, dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una Relazione tecnica in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato ed in conformità ai requisiti indicati dalla documentazione dell’Accordo Quadro per la fornitura dei servizi applicativi per la P.A. e dalla documentazione del presente Appalto Specifico, la descrizione dei servizi offerti oggetto della presente fornitura.

La Relazione Tecnica dovrà essere firmata digitalmente con le modalità di cui al par. 2.2.1 Offerta tecnica della Richiesta d’Offerta.

La suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine; (ii) dovrà essere contenuta entro le 60 (SESSANTA) pagine, ad esclusione dell’indice e della copertina, utilizzando un carattere con font di dimensioni minime pari a 10; (iii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato comprensivo del facsimile per il paragrafo “PREMESSA” della Relazione tecnica.

Nel caso in cui il concorrente produca documentazione aggiuntiva (non richiesta), quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.

Inoltre, si rappresenta che il concorrente all’interno della Relazione tecnica, in un paragrafo che non concorrerà al computo delle pagine, è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell’Offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Si precisa che tutte le soluzioni/migliorie proposte devono essere nella piena disponibilità del Concorrente e devono essere aggiuntive rispetto alle soluzioni/migliorie di I fase – con particolare riferimento alle caratteristiche di prima fase correlabili al contesto tecnologico-applicativo ed alle scelte dalla PA.

Si precisa, inoltre, che quanto descritto nella Relazione Tecnica costituisce di per sè dichiarazione di impegno del Fornitore all’esecuzione nei tempi e modi descritti nella Relazione stessa.

FACSIMILE DA UTILIZZARE PER IL PARAGRAFO

“PREMESSA” DELLA RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA REGIONALE UNIFICATO PER LA

GESTIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO ANALISI

La __________, con sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante ________ ___ con sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante  ___, con sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ______ dott. ________ repertorio n. _________;

1. offre e, in caso di aggiudicazione in proprio favore, si impegna ad eseguire le attività relative alla prestazione dei servizi richiesti nella documentazione di AS nel rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti richiesti nel corpo del Capitolato Tecnico sia dell’Accordo Quadro che dell’Appalto Specifico e delle altre parti della documentazione di gara di I e II fase;

2. dichiara espressamente che tutti i servizi offerti posseggono integralmente le caratteristiche, funzionalità ed i requisiti “minimi” stabiliti nel Capitolato Tecnico sia AQ che AS nonché le soluzioni e migliorie dell’Offerta Tecnica di I fase e prende atto ed accetta che tali caratteristiche, funzionalità e requisiti “minimi” sono richiesti a pena di esclusione.

- dichiara che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:

- 1.___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______ (attività e/o servizi) _____ (%)

- 2.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%)

- 3.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%)

(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;

SCHEMA DI RISPOSTA

RELAZIONE TECNICA

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA REGIONALE UNIFICATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO ANALISI

iNDICE

1	Soluzione specifica per il governo della fornitura e l’erogazione dei servizi	4

1.1	Modello organizzativo	4

1.2	Modello di Gestione complessiva della fornitura	4

1.3	Figure professionali - Descrizione del gruppo di lavoro e delle relative competenze	4

1.4	Impiego o assunzione (da parte di eventuale RTI nel suo complesso) di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge	4

1.5	Assenza di verbali di discriminazione di genere (da parte di ogni singolo componente dell’eventuale RTI)	5

2	Servizi, prodotti e soluzioni di mercato per l’erogazione della fornitura	5

2.1	Descrizione della soluzione proposta nel suo complesso	5

2.2	Impatti infrastrutturali della soluzione	5

2.3	CASO N.1	6

2.4	CASO N.2	6

2.5	CASO N.3	7

2.6	Requisiti Non funzionali: (1) Efficienza ed efficacia, (2) Disponibilità, (3) Migrazione dati pregressi e transcodifica	8

2.7	RequisitI Non funzionalI: (1) Tracciabilità ed esibizione, (2) Accessibilità e usabilità	8

2.8	Gestione della privacy	8

2.9	Gestione della sicurezza delle informazioni	8

3	Trasferimento di know-how nel corso del contratto ed al suo termine	8

3.1	Trasferimento know-how sin dalle fasi iniziali	9

3.2	PHASE OUT	9

Documentazione coperta da riservatezza	9

# 1	Soluzione specifica per il governo della fornitura e l’erogazione dei servizi

Si richiede di fornire una descrizione generale, nei paragrafi sottostanti, della soluzione proposta dal fornitore per il governo della fornitura alle ASL, a garanzia del puntuale rispetto degli adempimenti contrattuali e della capacità di rispondere alle esigenze specifiche e priorità espresse dall’Amministrazione.

## 1.1	Modello organizzativo

Si richiede di fornire una descrizione del Modello organizzativo che intende utilizzare per l’erogazione del Servizio, in termini di:

- gestione del rischio e della flessibilità della soluzione organizzativa;

- gestione dell’attivazione e del subentro al Fornitore precedente;

- gestione dei rapporti con fornitori terzi;

- gestione dei rapporti con le singole ASL, con la Regione e con il Comitato di Direzione del LIS che è coordinatore delle attività relative alla soluzione;

- strumenti a supporto.

## 1.2	Modello di Gestione complessiva della fornitura

Si richiede di fornire una descrizione del Modello di gestione complessivo che intende utilizzare sull’intera fornitura, in termini di pianificazione e approccio organizzativo per tutte le attività inerenti al Servizio complessivo (es. distribuzione dell’effort impiegato su tutto il perimetro del Servizio).

Inoltre, si richiedere di fornire una descrizione di tale Modello in linea con le fasi progettuali menzionate nel Capitolato Tecnico (Capitolo 8.1.1).

## 1.3	Figure professionali - Descrizione del gruppo di lavoro e delle relative competenze

Si richiede di fornire una descrizione del gruppo di lavoro che verrà impiegato nell’erogazione della fornitura nel suo complesso e le relative competenze, evidenziando, se presenti, possibili benefici aggiuntivi per le ASL e la Regione in virtù di tali competenze. La descrizione dovrà mettere in evidenza che quanto proposto sia coerente rispetto alle richieste del Capitolato, idoneo al raggiungimento degli obiettivi ed adeguato rispetto al volume di attività da svolgere.

La descrizione dovrà consentire la valutazione delle competenze e delle capacità del concorrente di rispondere alle esigenze esposte in capitolato tecnico, articolando, ove nel caso, l’effort impiegato.

## 1.4	Impiego o assunzione (da parte di eventuale RTI nel suo complesso) di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge

Si richiede come requisito premiale dell’offerta, che a livello di eventuale RTI nel suo complesso sia previsto, durante il periodo contrattuale, l’impiego o l’assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l’obbligo minimo di legge. Pertanto, nel caso ci sia tale pianificazione di esplicitarlo nella specifica sezione.

| Impiego di persone con disabilità in quota eccedente | - Sì |
| --- | --- |
|  | - No |

## 1.5	Assenza di verbali di discriminazione di genere (da parte di ogni singolo componente dell’eventuale RTI)

Si richiede come requisito premiale dell’offerta, la dichiarazione di assenza di verbali di discriminazione di genere, da parte di ogni singolo componente dell’eventuale RTI. Si indichi nella tabella sottostante, l’assenza nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del decreto legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio Consigliera di parità.

| Assenza di verbali di discriminazione di genere | - Sì |
| --- | --- |
|  | - No |

Nel rispondere al presente requisito, il concorrente dichiara di essere consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

# 2	Servizi, prodotti e soluzioni di mercato per l’erogazione della fornitura

Descrizione della soluzione, nei paragrafi sottostanti, che il fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni in coerenza con quanto descritto nel Capitolato Tecnico.

## 2.1	Descrizione della soluzione proposta nel suo complesso

Si richiede la descrizione complessiva della soluzione di LIS proposta con particolare riferimento alla descrizione:

- di tutte le funzionalità offerte dal sistema;

- dell’architettura applicativa complessiva indicando:

  - i layer previsti (application, data/persistence, etc.);

  - framework, dbms ed eventuali componenti a supporto;

  - le versioni dei diversi componenti, framework, dbms, etc. richiesti;

- dei diversi moduli che compongono l’architettura della soluzione proposta e le loro principali funzionalità, evidenziando la modalità di orchestrazione dei diversi moduli e le modalità con cui l’applicazione è aderente ai modelli di riferimento (Cloud Native, Microservizi, Container, etc.) indicati nel capitolo 6 Architettura di riferimento del Capitolato Tecnico;

- delle integrazioni necessarie con altri sistemi.

## 2.2	Impatti infrastrutturali della soluzione

Si richiede al Fornitore di fornire le seguenti indicazioni:

- dimensionamento per le risorse computazionali stimate richieste in termini di vCPU (considerando un rapporto di oversubscription di pCpu:vCpu 1:2), vRAM, spazio disco (utile), numero di virtual machine/worker node per gli ambienti di sviluppo, test, collaudo e produzione, indicando eventuali necessità particolari. Il dimensionamento dovrà essere incrementale e definito per le varie fasi progettuali e servizi indicati nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico;

- utilizzo di banda rete dell’applicazione;

- prestazioni di riferimento per quanto riguarda le performance dell’applicazione (transazioni di riferimento);

- eventuali prerequisiti lato ASL per l’adesione, al fine di considerare eventuali necessità di adeguamento da parte dell’azienda sanitaria.

## 2.3	CASO N.1

Oggetto del Caso Applicativo

Middleware Aziendale e Middleware di Laboratorio per le integrazioni e per la gestione di mancata connettività

Descrivere come la soluzione proposta intende integrare il Middleware Aziendale e il Middleware di Laboratorio con la strumentazione di laboratorio, il LIS e il resto del parco applicativo Aziendale e Regionale (e gestione delle integrazioni con futuri applicativi di carattere regionale). Evidenziare in particolare come la soluzione affronta situazioni di limitata connettività ed emergenza tecnica per un mancato collegamento al LIS.

Livello di usabilità e aderenza alle caratteristiche descritte in Capitolato Tecnico

Descrivere la soluzione proposta che evidenzi l’usabilità dei due middleware integrati al sistema con distribuzione dei flussi di campioni biologici e la sua aderenza al Capitolato Tecnico, anche utilizzando eventuali schermate della soluzione applicativa.  Enfatizzare la possibilità di gestire il processo di monitoraggio dei tempi di lavoro, degli indicatori, la verifica, la correzione, la validazione e la refertazione remota.

Evidenziare eventuali caratteristiche migliorative non definite nei requisiti funzionali e non funzionali presenti in Capitolato Tecnico.

## 2.4	CASO N.2

Oggetto del Caso Applicativo

Algoritmi di Intelligenza Artificiale

Descrivere gli algoritmi di Intelligenza Artificiale presenti nella soluzione proposta. Focalizzarsi principalmente su:

- Supporto alle decisioni;

- Refertazione massiva;

- Sistemi di validazione tecnica;

- Sistemi clinici semi-automatici;

- Conformità alla normativa MDR.

Livello di usabilità e aderenza alle caratteristiche descritte in Capitolato Tecnico

Descrivere la soluzione proposta che evidenzi:

- La validazione tecnica effettuata per singolo settore;

- La validazione clinica eseguita dal responsabile di settore.

Sottolineare l’aderenza al Capitolato Tecnico della soluzione e enfatizzare, anche utilizzando eventuali schermate della soluzione applicativa, i seguenti scenari:

- Identificare gli esami da validare selezionabili per data;

- Abilitazione della validazione utente, indipendentemente dal settore di esecuzione dell’analisi;

- Effettuazione di una validazione semi-automatica;

- Segnalazione di possibili incongruenze fra analisi durante le funzioni di validazione;

- Conformità alla normativa MDR;

- Indicare e presentare in allegato eventuale bibliografia di riferimento che identifichi scientificamente il modello di impostazione degli algoritmi di intelligenza artificiale applicati;

- Indicare e presentare in allegato eventuale letteratura scientifica che dimostri miglioramenti dei singoli processi interessati.

Evidenziare eventuali caratteristiche migliorative non definite nei requisiti funzionali e non funzionali presenti in Capitolato Tecnico.

## 2.5	CASO N.3

Oggetto del Caso Applicativo

Gestione campioni tra laboratori delle diverse ASL aderenti al LIS

Descrivere le funzionalità del proprio prodotto in scenari di gestione dell'iter dei campioni tra laboratori di diverse ASL qualora la decisione di distribuirli su più aziende sia presa in fase di pre-esecuzione del prelievo (caso tipico degli esami in service) o in fase post-esecuzione del prelievo (caso tipico del trasferimento ad altro ente causa rottura strumento analitico, indisponibilità reagenti o indisponibilità del laboratorio stesso per cause di forza maggiore). Si richiede di rendere evidente anche la gestione dell'anagrafica paziente e la gestione degli eventuali frazionamenti del campione originale. Si richiede, infine, di rendere evidente la modalità di gestione della refertazione da parte del laboratorio ricevente in riferimento sia ai referti parziali, che a quelli preliminari con risultato intermedio ottenuti prima del completamento dell'analisi, che quelli completi.

Livello di usabilità e aderenza alle caratteristiche descritte in Capitolato Tecnico

Descrivere la soluzione proposta che evidenzi le possibilità di gestione dell’iter dei campioni. Sottolineare l’aderenza al Capitolato Tecnico della soluzione e enfatizzare, anche utilizzando eventuali schermate della soluzione applicativa, i seguenti scenari:

- Gestione dell’anagrafica paziente con mantenimento dell’interoperabilità diretta;

- Configurazione delle singole analisi, della tipologia di esami, dei reparti e dei servizi ai quali rendere eventualmente visibili gli esiti preliminari della analisi validate tra laboratori delle diverse ASL aderenti al LIS;

- Gestione dei campioni pervenuti sia sulla strumentazione analitica disponibile nella sede interessata, sia sulla strumentazione disponibile presso le altre sedi dei laboratori delle diverse ASL aderenti al LIS;

- Gestione eventuale spostamento del campione;

- Gestione della refertazione da parte del laboratorio ricevente.

Evidenziare eventuali caratteristiche migliorative non definite nei requisiti funzionali e non funzionali presenti in Capitolato Tecnico.

## 2.6	Requisiti Non funzionali: (1) Efficienza ed efficacia, (2) Disponibilità, (3) Migrazione dati pregressi e transcodifica

Si richiede di fornire una descrizione di come il Fornitore intende soddisfare i requisiti relativi all’ efficienza ed efficacia (1), disponibilità (2), e migrazione dei dati pregressi e transcodifica (3), previsti rispettivamente nel Capitoli 5.5, 5.6 e 5.7 del Capitolato Tecnico, assicurandosi di presentare una trattazione motivata degli eventuali elementi della propria proposta che costituiscono, rispetto a quanto richiesto, fattori qualificanti qualitativi e/o quantitativi nella prospettiva dei diversi portatori di interesse della soluzione offerta.

## 2.7	RequisitI Non funzionalI: (1) Tracciabilità ed esibizione, (2) Accessibilità e usabilità

Si richiede di fornire una descrizione di come il Fornitore intende soddisfare i requisiti relativi alla tracciabilità e esibizione (1) e accessibilità e usabilità (2), previsti rispettivamente nel Capitoli 5.8 e 5.4 del Capitolato Tecnico, assicurandosi di presentare una trattazione motivata degli eventuali elementi della propria proposta che costituiscono, rispetto a quanto richiesto, fattori qualificanti qualitativi e/o quantitativi nella prospettiva dei diversi portatori di interesse della soluzione offerta.

## 2.8	Gestione della privacy

Si richiede di fornire una descrizione di come il Fornitore intende soddisfare i requisiti di gestione della privacy, previsti nel Capitolo 10 del Capitolato Tecnico avendo cura di evidenziare specifici strumenti, processi a supporto, le logiche di segregazione e le modalità con cui sono assicurati i requisiti di privacy, specificando le verifiche che saranno effettuate nel ciclo di sviluppo e le modalità di documentazione delle stesse, che dovranno essere rese disponibili, anche al fine di prevenire vulnerabilità.

## 2.9	Gestione della sicurezza delle informazioni

Si richiede di fornire una descrizione di come il Fornitore intende soddisfare i requisiti di gestione della sicurezza delle informazioni, previsti nel Capitolo 10 del Capitolato Tecnico, avendo cura di evidenziare specifici strumenti, processi a supporto, le logiche di segregazione e le modalità con cui sono assicurati i requisiti di sicurezza, specificando le verifiche che saranno effettuate nel ciclo di sviluppo e le modalità di documentazione delle stesse, che dovranno essere rese disponibili, anche al fine di prevenire vulnerabilità.

# 3	Trasferimento di know-how nel corso del contratto ed al suo termine

Si richiede, nel paragrafo sottostante, una proposta di trasferimento di know-how che, sulla base del requisito imprescindibile per cui il Fornitore sia durante il contratto sin dalle fasi iniziali sia al termine del contratto, deve garantire il completo passaggio di know-how all'Amministrazione e al futuro fornitore entrante e che sia finalizzata a ridurre i rischi di discontinuità rispetto a ciascun servizio affidato.

## 3.1	Trasferimento know-how sin dalle fasi iniziali

Si richiede di fornire una descrizione, delle modalità con cui il Fornitore intende gestire la fase trasferimento di know-how sin dalle fasi iniziali, descritta nel Capitolo 8.1.1 del Capitolato Tecnico. Si mettano in evidenza eventuali strumenti e tecniche volte a garantire, da un punto di vista qualitativo e di corrette tempistiche, il trasferimento di know-how all’ASL sin dalle fasi iniziali e la formazione del personale coinvolto nell’iniziativa LIS, specificando le modalità di formazione e, eventualmente, la documentazione utilizzata. Evidenziare eventuali caratteristiche migliorative non definite nel Capitolato Tecnico.

## 3.2	PHASE OUT

Si richiede di fornire una descrizione, delle modalità con cui il Fornitore intende gestire la fase di phase out, descritta nel Capitolo 8.1.3 del Capitolato Tecnico. Si mettano in evidenza eventuali strumenti e tecniche volte a garantire, da un punto di vista qualitativo e di corrette tempistiche, il trasferimento di know-how all’ASL e al fornitore entrante e la continuità di servizio durante la fase di trasferimento, rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico.

# Documentazione coperta da riservatezza

(Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..)