

Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza

***SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO***

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA** **FORNITURA** **DI SISTEMI DI TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE NECESSARIE PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS. DELLA REGIONE ABRUZZO**

**Disciplinare di gara**

**INDICE**

[PREMESSE 5](#_Toc214974393)

[1 PIATTAFORMA TELEMATICA 6](#_Toc214974394)

[1.1 Piattaforma telematica di negoziazione 6](#_Toc214974397)

[1.2 Dotazioni tecniche 7](#_Toc214974398)

[1.3 Identificazione 8](#_Toc214974399)

[2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 9](#_Toc214974400)

[2.1 Documenti di gara 9](#_Toc214974405)

[2.2 Chiarimenti 9](#_Toc214974406)

[2.3 Comunicazioni 10](#_Toc214974407)

[3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 10](#_Toc214974408)

[3.1 Condizioni dell’Accordo Quadro 16](#_Toc214974413)

[3.2 Revisione prezzi 16](#_Toc214974414)

[4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 17](#_Toc214974415)

[4.1 Durata 17](#_Toc214974418)

[4.2 Modifica del contratto in corso di esecuzione 17](#_Toc214974419)

[5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 18](#_Toc214974420)

[6 REQUISITI GENERALI 20](#_Toc214974421)

[6.1 Self cleaning 21](#_Toc214974426)

[7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 21](#_Toc214974427)

[7.1 Requisiti di idoneità professionale 22](#_Toc214974435)

[7.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria 22](#_Toc214974436)

[7.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale 22](#_Toc214974444)

[7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 23](#_Toc214974445)

[7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 24](#_Toc214974446)

[8 AVVALIMENTO 24](#_Toc214974447)

[9 SUBAPPALTO 26](#_Toc214974448)

[10 GARANZIA PROVVISORIA 26](#_Toc214974449)

[11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 30](#_Toc214974450)

[12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 31](#_Toc214974451)

[12.1 Regole per la presentazione dell’offerta 32](#_Toc214974452)

[13 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 33](#_Toc214974453)

[13.1 Domanda di partecipazione 34](#_Toc214974454)

[13.2 Documento di Gara Unico Europeo 36](#_Toc214974455)

[13.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14 38](#_Toc214974456)

[13.4 Documentazione in caso di avvalimento 38](#_Toc214974457)

[13.5 Dichiarazioni integrative per i soggetti associati 39](#_Toc214974458)

[14 SOCCORSO ISTRUTTORIO 41](#_Toc214974459)

[15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 42](#_Toc214974460)

[15.1 Campionatura 44](#_Toc214974461)

[16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 44](#_Toc214974462)

[17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 45](#_Toc214974463)

[17.1 Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica 45](#_Toc214974464)

[17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Tecnica 78](#_Toc214974465)

[17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica 81](#_Toc214974466)

[17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi totali 82](#_Toc214974467)

[18 COMMISSIONE GIUDICATRICE 82](#_Toc214974468)

[19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 83](#_Toc214974469)

[20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 83](#_Toc214974470)

[21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 85](#_Toc214974471)

[22 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 86](#_Toc214974472)

[23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 86](#_Toc214974473)

[24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 88](#_Toc214974474)

[25 CODICE DI COMPORTAMENTO 88](#_Toc214974475)

[26 ACCESSO AGLI ATTI 89](#_Toc214974476)

[27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 89](#_Toc214974477)

[28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 90](#_Toc214974478)

# PREMESSE

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta dall’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (di seguito anche *“AreaCom”*), per l’affidamento della fornitura di sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee necessarie per le esigenze delle AA.SS della Regione Abruzzo, previo espletamento sulla piattaforma telematica di eprocurement G.I.A.D.A di apposita consultazione preliminare di mercato il cui esito viene pubblicato in allegato agli atti di gara.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato a ciascun Lotto è indicato in Piattaforma.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, come modificato dal d. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"* (di seguito anche “Codice”).

Per i lotti n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 19 l’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 4 del Codice.

Per i lotti 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 l’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3 del Codice.

In conformità a quanto previsto dall’art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l’utilizzo della piattaforma “Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo – G.I.A.D.A” (d’ora in poi anche “*Piattaforma*”), accessibile all’indirizzo <https://giada.areacom.eu/portale/> (d’ora in poi anche “*Sito*”). Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nei Manuali scaricabili nell’apposita sezione raggiungibile al sito <https://areacom.eu/manualistica-giada>

La durata del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

L’Agenzia, in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e della successiva aggiudicazione della procedura in oggetto nonché della sottoscrizione, per ciascun Lotto, dell’Accordo Quadro con gli Operatori Economici aggiudicatari.

Le singole Amministrazioni potranno aderire all’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti di Fornitura e l’emissione dei conseguenti Ordinativi di Fornitura, nelle modalità indicate dall’allegato 4 - Schema di Accordo Quadro.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Abruzzo (codice NUTS ITF1).

Il Responsabile del Progetto, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Codice, è la dr.ssa Lorena Lattanzi.

# PIATTAFORMA TELEMATICA



## Piattaforma telematica di negoziazione

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “*Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*”), del d.lgs. n. 82/2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito anche “CAD”) e delle Linee Guida AgID, approvate con Determinazione n. 137/2023, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma medesima.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, **restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza**. Si invitano pertanto gli Operatori Economici concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

**La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’Operatore Economico, da:**

* + - * difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
      * utilizzo della Piattaforma da parte dell’Operatore Economico in maniera non conforme a quanto previsto nei Manuali.

**In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento** **della stessa e la proroga dei termini per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso**. **La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della Stazione Appaltante, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.**

**Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.**

**Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.**

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’Operatore Economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono **in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma di Gestione Integrata degli Acquisti Dematerializzata della Regione Abruzzo (G.I.A.D.A),** accessibile all’indirizzo <https://areacom.eu/piattaforma-eprocurement-giada> , che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’Operatore Economico.

**La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

## Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma di Gestione Integrata degli Acquisti Dematerializzata della Regione Abruzzo (G.I.A.D.A).

In ogni caso è indispensabile:

* **disporre almeno di un personal computer** conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
* **disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale** (SPID) di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un’identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
* **avere un domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
* **avere da parte del legale rappresentante dell’Operatore Economico** (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  + un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  + un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  + un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni;
* il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’Operatore Economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l’identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso ilservizio di supporto telefonico che è attivo nelle giornate dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 14:00-18:00 alle 18:00 e raggiungibile al seguente **numero 0861-7710177**. Le segnalazioni possono anche essere inviate tramite e-mail all’**indirizzo di posta elettronica** [**supporto.giada@areacom.eu**](mailto:supporto.giada@areacom.eu)**.**

# DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI



## Documenti di gara

La documentazione di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 1 del Codice, comprende:

* Capitolato Tecnico;
* Disciplinare di gara;
* Allegato 1 – Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
* Allegato 2 – Schema attestazione pagamento bollo;
* Allegato 3 – Patto di Integrità;
* Allegato 4 - Schema di Accordo Quadro;
* Allegato 5 – Schema di Contratto Attuativo;
* Allegato 6 – Modulo Trattamento dati;
* Allegato 7 – Tabella Elenco Lotti e Fabbisogni;
* Allegato 8 – Modello di Offerta Economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, al seguente link: <https://giada.areacom.eu/portale/index.php/bandi>.

## Chiarimenti

È possibile formulare richieste di chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini riportati in Piattaforma, in via telematica, attraverso apposita funzionalità disponibile in Piattaforma, denominata “*Chiarimenti*”.

**Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente paragrafo.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione della Piattaforma denominata “*Chiarimenti*” ovvero nella sezione *“Avvisi”*, concernente la procedura in oggetto.

**Si invitano gli Operatori Economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.**

## Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma.

L’Operatore Economico elegge domicilio digitale per la partecipazione alla presente iniziativa di gara presso la PEC indicata in Piattaforma, ai sensi degli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* del decreto legislativo n. 82/05. Solo per gli Operatori Economici transfrontalieri, le comunicazioni avverranno attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

# OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee necessarie per le esigenze delle AA.SS della Regione Abruzzo.

L’appalto è suddiviso in 25 lotti merceologici.

La composizione dettagliata dei lotti ed i quantitativi richiesti sono riportati nell’Allegato 7 – Elenco Lotti e fabbisogni.

Il valore complessivo dell’Appalto, inteso come importo massimo spendibile, per i 48 mesi dell’Appalto, è pari a € 13.968.400,00, IVA esclusa e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze come di seguito dettagliato:

| **n.** | **Descrizione dei benidel lotto** | **CPV** | **P (principale)**  **S (Secondaria)** | **Importo massimo spendibile annuo**  **(€, IVA esclusa)** | **Importo massimo spendibile 48 mesi**  **(€, IVA esclusa)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Sistema per terapia a pressione negativa, fisso e portatile, con medicazione sterile in garza con antimicrobico e/o in schiuma | 33190000-8 | P | 612.000,00 € | 2.448.000,00 € |
| **2** | Sistema per applicazione di pressione topica negativa indossabile (max 300gr.) dotato di medicazione sterile in garza con antimicrobico e/o in schiuma di poliuretano. Indicato per pazienti con lesioni che presentano essudato da lieve o moderato di dimensioni ridotte o lesioni in via di guarigione | 33190000-8 | P | 91.800,00 € | 367.200,00 € |
| **3** | Sistema per terapia a pressione negativa, fisso, su addome aperto | 33190000-8 | P | 61.500,00 € | 246.000,00 € |
| **4** | Sistema per terapia a pressione negativa, fisso, con sistema di instillazione/ lavaggio | 33190000-8 | P | 181.500,00 € | 726.000,00 € |
| **5** | Sistema per terapia a pressione negativa, fisso, su addome aperto con sistema di instillazione/ lavaggio | 33190000-8 | P | 35.200,00 € | 140.800,00 € |
| **6** | Sistema per terapia a pressione negativa, con canister per il trattamento avanzato di ferite di piccole dimensioni con bassi livelli di essudato | 33190000-8 | P | 40.250,00 € | 161.000,00 € |
| **7** | Sistema per terapia a pressione negativa, monouso senza raccoglitore | 33190000-8 | P | 106.500,00 € | 426.000,00 € |
| **8** | Sistema per terapia a pressione negativa, monouso con raccoglitore | 33190000-8 | P | 55.800,00 € | 223.200,00 € |
| **9** | Sistema portatile per ossigenoterapia topica | 33190000-8 | P | 12.650,00 € | 50.600,00 € |
| **10** | Sistema per terapia fotodinamica con Luce Rossa (kit fiale) | 33190000-8 | P | 41.600,00 € | 166.400,00 € |
| **11** | Medicazione avanzata semipermeabile di biopolisaccaride | 33190000-8 | P | 504.000,00 € | 2.016.000,00 € |
| **12** | Dispositivo medico di classe I tipo B ad ultrasuoni per il debridement di lesioni cutanee acute e croniche in sala operatoria e ambulatorio (completo di materiale di consumo (punte monouso) | 33190000-8 | P | 215.000,00 € | 860.000,00 € |
| **13** | Dispositivo portatile per Fotobiomodulazione con Luce Blu | 33190000-8 | P | 2.600,00 € | 10.400,00 € |
| **14** | Medicazione sterile per ferita chirurgica ad attività antimicrobica per la gestione dell’essudato siero-ematico. Con idrofibra e ioni argento a contatto con la ferita e idrocolloide occlusivo che assicura l'adesione della medicazione | 33190000-8 | P | 594.050,00 € | 2.376.200,00 € |
| **15** | Medicazione sterile assorbente post-operatoria, di almeno 5 strati, completa con bordo e strato di contatto in silicone morbido, altamente flessibile e conformabile al fine di favorire la massima mobilità del paziente. Può essere lasciata in sede fino a 14 giorni in relazione allo stato della ferita e della cute perilesionale | 33190000-8 | P | 16.200,00 € | 64.800,00 € |
| **16** | Collagenasi Unguento dispositivo | 33190000-8 | P | 35.000,00 € | 140.000,00 € |
| **17** | Sistema portatile ad ultrasuoni per debridement di lesioni cutanee acute e croniche contaminate da Biofilm | 33190000-8 | P | 18.150,00 € | 72.600,00 € |
| **18** | Medicazione primaria sterile in tessuto di carbonio attivo puro al 100%, ad azione antisettica, adsorbente, battericida, inibizione del biofilm ed azione anti-infiammatoria e anti-odore per lesioni ed ulcere cutanee (10cm x 10cm) | 33190000-8 | P | 34.000,00 € | 136.000,00 € |
| **19** | Dispositivi medici (provette con gel separatore) per il prelievo e la separazione di emocomponenti (piastrine e loro fattori di crescita) da sangue periferico per favorire la rigenerazione tessutale (gel piastrinico) | 33190000-8 | P | 148.500,00 € | 594.000,00 € |
| **20** | Dispositivo per filtrazione selettiva di monociti autologhi da sangue periferico risospesi in plasma autologo totalmente depleto di eritrociti e neutrofili, indicato nella terapia delle lesioni ischemiche del paziente diabetico (piede diabetico) con ischemia critica non trattabile (fallimento della rivascolarizzazione meccanica) e/o ulcere cronica con scarso potere di guarigione" | 33190000-8 | P | 225.000,00 € | 900.000,00 € |
| **21** | Kit per il prelievo, preparazione e innesto di cellule mesenchimali da tessuto adiposo | 33190000-8 | P | 65.000,00 € | 260.000,00 € |
| **22** | Kit per il prelievo, preparazione e innesto di cellule mesenchimali da midollo osseo | 33190000-8 | P | 27.000,00 € | 108.000,00 € |
| **23** | Medicazione post-chirurgica elastica, sterile con strato di contatto in silicone | 33190000-8 | P | 8.800,00 € | 35.200,00 € |
| **24** | Medicazione topica che genera Ossido Nitritico, per il trattamento di lesioni del piede diabetico settiche | 33190000-8 | P | 120.000,00 € | 480.000,00 € |
| **25** | Medicazione per l'utilizzo in combinazione con medicazioni primarie per NPWT nel trattamento del piede diabetico, ulcere a manicotto, ferite complesse in presenza di fissatori esterni | 33190000-8 | P | 240.000,00 € | 960.000,00 € |
| 1. **Importo massimo spendibile** | | | | 3.492.100,00 € | 13.968.400,00 € |
| 1. **Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1. **+B) Importo complessivo dell’appalto** | | | | **3.492.100,00 €** | **13.968.400,00 €** |

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché la procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.

È comunque obbligo di ciascun Operatore Economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi con l’attività svolta dallo stesso.

I contratti collettivi applicati sono Metalmeccanico Industria e Terziario, Distribuzione e Servizi, individuati tenuto conto del settore e della zona nella quale si eseguono le prestazioni e sulla base del criterio di maggiore rappresentatività sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Allegato I.01 del Codice introdotto dall’art. 73 del d. lgs. 209/2024.

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Codice – nei casi di cui ai commi 2 e 2-*bis*- **gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta economica il differente contratto collettivo** da essi applicato, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato** dalla Stazione Appaltante.

Per consentire alla Stazione Appaltante lo svolgimento delle verifiche di equivalenza di cui al comma 4 del sopracitato art. 11, gli Operatori Economici devono trasmettere, in sede di partecipazione, la dichiarazione di equivalenza. Resta ferma l’applicazione della presunzione di equivalenza al verificarsi delle fattispecie di cui all’art. 3 dell’Allegato I.01 del Codice introdotto dall’art. 73 del d. lgs. 209/2024.

Si precisa che nel caso di attivazione di subappalto e qualora le attività affidate in subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente, il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale ovvero uno differente, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.

I valori presunti di ciascun Lotto sono stati calcolati sulla base dei fabbisogni stimati espressi dalle singole Azienda Sanitarie. Pertanto, suddetto Valore non è in alcun modo impegnativo o vincolante né per la Stazione Appaltante né per le Amministrazioni contraenti nei confronti degli Operatori Economici aggiudicatari.



## Condizioni dell’Accordo Quadro

Tramite lo strumento dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante seleziona, ai sensi dell’art. 59 comma 4, lettera a), i primi 3 Aggiudicatari ritenuti idonei ad eseguire le attività in gara.

È prevista la graduatoria di merito degli Aggiudicatari idonei ad eseguire le prestazioni oggetto della presente procedura che dovranno essere erogate nelle percentuali massime di seguito riportate, variabili a seconda del numero di Aggiudicatari parti dell’Accordo Quadro.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Percentuali Massime di esecuzione** | | |
| **Nr Fornitori Aggiudicatari dell’Accordo Quadro** | **1° Aggiudicatario in graduatoria** | **2° Aggiudicatario in graduatoria** | **3° Aggiudicatario in graduatoria** |
| **N. 1 OE** | 100 % | - | - |
| **N. 2 OE** | 100 % | 40 % | - |
| **N. 3 OE** | 100 % | 25 % | 15 % |

Successivamente alla stipula, le singole Amministrazioni Contraenti potranno stipulare Ordinativi di Fornitura, secondo i termini e le condizioni (tecniche ed economiche) stabilite nell’Accordo Quadro e senza riaprire il confronto competitivo, con ciascun Aggiudicatario: con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, pertanto, l’Operatore Economico si obbliga ad accettare Ordinativi fino alla concorrenza delle percentuali massime di esecuzione dell’appalto.

Le Amministrazioni potranno ordinare gli articoli da uno, da più o da tutti gli Operatori Economici Aggiudicatari parte dell’Accordo Quadro, senza vincoli di percentuale minima. Resta fermo che il valore complessivo degli ordinativi emessi per uno o più operatori non potrà superare la percentuale massima di esecuzione attribuita ai fornitori aggiudicatari. **Le condizioni oggettive per determinare quale degli Operatori Economici eseguirà le prestazioni sono riconducibili alla valutazione clinica da parte del Medico Prescrittore in relazione ai prodotti più adeguati alle specifiche necessità**.

## Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano *gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori forniti “per il mercato interno”*.

A tal fine, la Stazione Appaltante/ l’Amministrazione contraente monitora l’andamento dei suddetti indici con cadenza annuale.

Ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato II.2-bis del Codice, la revisione dei prezzi è attivata automaticamente da parte della Stazione Appaltante/ Amministrazione contraente qualora la variazione dell’indice sintetico superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5% sopra richiamata.

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

# DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI



## Durata

L’Accordo Quadro avrà durata di **48 mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono stipulare il contratto con l’Operatore Economico.

L’Accordo Quadro resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Attuativi di fornitura fino allo scadere del suo periodo di validità.

I singoli Contratti Attuativi, stipulati con le singole Amministrazioni Contraenti,hanno durata pari a quella dell’Accordo Quadro medesimo.

AreaCom si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative e regolamentari, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti dall’Accordo Quadro medesimo.

## Modifica del contratto in corso di esecuzione

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice**: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto. L’importo stimato di tale opzione è 2.793.680,00 €, al netto di IVA.

**Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a), del Codice**: a Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare una clausola di opzione che consenta l’estensione dei massimali, per singolo lotto, per un importo pari al 50% di quello previsto a base d’asta. L’importo stimato di tale opzione è pari a € 6.984.200,00, al netto di IVA.

Il valore globale stimato dell’appalto, nell’ipotesi di attivazione delle opzioni di cui sopra, è pari ad € 23.746.280,00 €, al netto di IVA ed altre imposte, nonché, così suddiviso:

|  | **Importo complessivo di cui alla tab. par. 3** | **Importo massimo del quinto d’obbligo** | **Importo massimo Modifiche ex Art. 120 comma 1 lett. a)** | **Valore globale stimato** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotto 1 | 2.448.000,00 € | 489.600,00 € | 1.224.000,00 € | 4.161.600,00 € |
| Lotto 2 | 367.200,00 € | 73.440,00 € | 183.600,00 € | 624.240,00 € |
| Lotto 3 | 246.000,00 € | 49.200,00 € | 123.000,00 € | 418.200,00 € |
| Lotto 4 | 726.000,00 € | 145.200,00 € | 363.000,00 € | 1.234.200,00 € |
| Lotto 5 | 140.800,00 € | 28.160,00 € | 70.400,00 € | 239.360,00 € |
| Lotto 6 | 161.000,00 € | 32.200,00 € | 80.500,00 € | 273.700,00 € |
| Lotto 7 | 426.000,00 € | 85.200,00 € | 213.000,00 € | 724.200,00 € |
| Lotto 8 | 223.200,00 € | 44.640,00 € | 111.600,00 € | 379.440,00 € |
| Lotto 9 | 50.600,00 € | 10.120,00 € | 25.300,00 € | 86.020,00 € |
| Lotto 10 | 166.400,00 € | 33.280,00 € | 83.200,00 € | 282.880,00 € |
| Lotto 11 | 2.016.000,00 € | 403.200,00 € | 1.008.000,00 € | 3.427.200,00 € |
| Lotto 12 | 860.000,00 € | 172.000,00 € | 430.000,00 € | 1.462.000,00 € |
| Lotto 13 | 10.400,00 € | 2.080,00 € | 5.200,00 € | 17.680,00 € |
| Lotto 14 | 2.367.200,00 € | 475.240,00 € | 1.188.100,00 € | 4.039.540,00 € |
| Lotto 15 | 64.800,00 € | 12.960,00 € | 32.400,00 € | 110.160,00 € |
| Lotto 16 | 140.000,00 € | 28.000,00 € | 70.000,00 € | 238.000,00 € |
| Lotto 17 | 72.600,00 € | 14.520,00 € | 36.300,00 € | 123.420,00 € |
| Lotto 18 | 136.000,00 € | 27.200,00 € | 68.000,00 € | 231.200,00 € |
| Lotto 19 | 594.000,00 € | 118.800,00 € | 297.000,00 € | 1.009.800,00 € |
| Lotto 20 | 900.000,00 € | 180.000,00 € | 450.000,00 € | 1.530.000,00 € |
| Lotto 21 | 260.000,00 € | 52.000,00 € | 130.000,00 € | 442.000,00 € |
| Lotto 22 | 108.000,00 € | 21.600,00 € | 54.000,00 € | 183.600,00 € |
| Lotto 23 | 35.200,00 € | 7.040,00 € | 17.600,00 € | 59.849,00 € |
| Lotto 24 | 480.000,00 € | 96.000,00 € | 240.000,00 € | 816.000,00 € |
| Lotto 25 | 960.000,00 € | 192.000,00 € | 480.000,00 € | 1.632.000,00 € |
| ***Totale*** | **13.968.400,00 €** | **2.793.680,00 €** | **6.984.200,00 €** | **23.746.280,00 €** |

# SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) e dell’art. 66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’art. 95, comma 1, lettera d) sempre che l’Operatore Economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’art. 97 del Codice.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Ai sensi dell’art. 67, comma 7, come novellato dall’art. 27, comma 1, lett. f) del d. lgs. 209/2024, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lett. d).

L’Operatore Economico che partecipa al singolo lottoin una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara/ al medesimo lotto:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni*,* dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall’aggiudicazione.

\*\*\*

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c), d) e f).

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

# REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica di cui all’art. 94 del Codice, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’art. 95 dovrà essere accertata previo contraddittorio.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’Amministrazione contraente negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.



## Self cleaning

Al ricorrere di fattispecie rilevanti ai sensi degli articoli 94, ad eccezione del comma 6, e dell’art. 95, ad eccezione del comma 2, l’Operatore Economico può fornire prova di aver adottato **misure di *self-cleaning*** idonee a dimostrare la sua affidabilità ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli Operatori Economici sono valutate da parte della Stazione Appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti e tempestive, l’Operatore Economico non è escluso; in caso alternativo, ne comunica le ragioni dell’esclusione.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

# REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione,** devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi sotto-paragrafi, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’Operatore Economico (di seguito anche “FVOE”), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022. A tal fine, ai sensi del comma 5-*bis* dell’art. 35, introdotto con d. lgs. n. 209/2024, gli Operatori Economici trasmettono in sede di partecipazione il proprio consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ai fini della suddetta verifica da parte della Stazione Appaltante.

L’Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.



## Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Iscrizione, per attività inerenti a quelle oggetto di gara, nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 100, comma 3, del Codice.

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito è acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## Requisiti di Capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell’art. 100, comma 11 del Codice, come novellato dall’art. 32 del d. lgs. n. 209/2024, la Stazione Appaltante ha previsto il seguente requisito di capacità economica e finanziaria*:*

1. Fatturato globale: aver maturato, nei migliori 3 (tre) anni degli ultimi 5 (cinque) anni precedenti (2020-2021-2022-2023-2024), un **fatturato globale**, al netto dell’IVA, pari all’importo massimale annuo del Lotto di partecipazione;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* per la società di capitali mediante bilanci, estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
* per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
* dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente, attestante la misura e la tipologia del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



## Requisiti di Capacità tecnica e professionale

1. Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno 1 contratto di forniture analoghe a quelle oggetto di appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

* certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
* attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nell’ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all’ art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti da ciascuno degli Operatori Economici parte del raggruppamento / consorzio / aggregazione di Rete /GEIE.**

**Il requisito di idoneità** **di cui al paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

* ciascuna delle Imprese raggruppate/ Raggruppande, Consorziate/ Consorziande o GEIE, *oppure*
* sia dalle consorziate indicate come esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti, *oppure*
* ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 lett. a)** deve essere posseduto, ai sensi dell’articolo 68, comma 11, complessivamente dal raggruppamento / consorzio*.*

**Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. a)** deve essere soddisfatto, ai sensi dell’articolo 68, comma 11, complessivamente dal raggruppamento / consorzio, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare nell’ambito del lotto*.*

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

## Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Nell’ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati.

**I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti:**

* **nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) da ciascuno degli Operatori Economici parte del consorzio,**
* **nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. c) e d) sia dalle consorziate esecutrici che delle consorziate che prestano i requisiti.**

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice ai fini di decidere sull’esclusione.

**Il requisito di idoneità** deve essere posseduto e dichiarato, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici*.*

**I requisiti di capacità tecnica e finanziaria** devono essere posseduti e dichiarati:

* **nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) e c);**
* **nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. d), ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. a), come modificato dall’art. 27 del d. lgs. n. 209/2024, cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate**;

I consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

# AVVALIMENTO

L’Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

**Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e di idoneità.**

**Nelle ipotesi di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) e all’articolo 66, comma 1, lett. g) possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio**.

Nel caso in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, **pena l’esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che l’impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l’impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell’art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 dello stesso è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. **L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.**

L’Operatore Economico e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L’impresa Ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti di ordine generale previsti al paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti di ordine speciale previsti al paragrafo 7;
3. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’impegno verso l’Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’O.E.

L’Operatore Economico allega nella Busta A – Busta amministrativa il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l’Operatore Economico sostituisce l’ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l’Operatore produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’art. 96, comma 15 del Codice. L’Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l’esclusione dalla gara**.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’**esclusione** dell’Operatore Economico.

# SUBAPPALTO

L’Operatore Economico indica all’atto di sottoscrizione dell’offerta, nell’apposita sezione del DGUE, le parti del servizio/della fornitura che intende subappaltare*,* in conformità a quanto previsto dall’art. 119 del Codice. **In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, il subappalto è vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento..

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 119 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, quelle di cui all’art. 119, comma 3, del Codice.

**L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, **alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso**; **la Stazione Appaltante**, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, **provvede alla verifica dell'effettiva applicazione** della predetta disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

# GARANZIA PROVVISORIA

L’Offerta deve essere corredata, a **pena esclusione,** da **una garanzia provvisoria (**intestata ad AreACom**),** ai sensi dall’art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo che include anche eventuali opzioni e/o proroghe del lotto per cui si presenta offerta, come indicato al precedente paragrafo 4.2 del presente Disciplinare, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare garanzia ed ad impegnare il concorrente.

Ai fini della definizione dell’importo della garanzia, si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8 del Codice come di seguito indicato:

1. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
2. per i soggetti di cui all’art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
3. per i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa,se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
4. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
5. riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie, emesse e firmate digitalmente, gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell’art. 106 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente;
6. riduzione fino ad un massimo del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi, previste dall’allegato II.13 del Codice:

* Riduzione del 5 % in caso di possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001;
* Riduzione del 5 % in caso di possesso della Certificazione UNI ISO 45001;
* Riduzione del 5 % in caso di possesso della Certificazione SA 8000;
* Riduzione del 5 % in caso di possesso della Certificazione UNI/PdR 125.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

1. per i soggetti di cui all’art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
2. per i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle suddette riduzioni, l’Operatore Economico dichiara in fase di partecipazione, nella compilazione del DGUE, il possesso delle certificazioni e inserisce nella Busta A – Documentazione Amministrativa, copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 13 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

In caso di partecipazione a più Lotti, potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare, riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’Operatore Economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione, emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Popolare di Bari S.p.A. filiale di Tortoreto (TE) (Tesoreria) IBAN IT42F0542404297000050013249

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
* da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D’Italia, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L’Operatore Economico può, alternativamente presentare una garanzia fideiussoria:

* verificabile telematicamente presso l’emittente indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia;
* gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 o su registri elettronici, conformemente alle caratteristiche stabilite dall’AgID.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per *240* giornidalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
6. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile;
7. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
8. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
9. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’Operatore Economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

1. originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
2. in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
3. in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23- bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il Concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La garanzia definitiva, intestata a favore di AReACom e delle Amministrazioni Contraenti, si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall’esecuzione dell’intervento, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. Lo svincolo, pertanto, è automatico con la sola condizione della consegna, da parte dell’Operatore Economico, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

# PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Gli Operatori Economici concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara”.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell’offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

Il versamento contributivo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite Avviso di pagamento pagoPA generato a cura dell’Operatore Economico nella sezione “Contributi in sede di gara”. Tale modalità garantisce l’attestazione immediata dell’avvenuto pagamento. Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell’avviso dovuti alla difformità dell’importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l’Operatore Economico è invitato a contattare l’Agenzia affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma G.I.A.D.A utilizzata per la gestione della presente procedura.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo, si rimanda al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> ).

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 65, comma 2 del Codice.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’Operatore Economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

# MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

**L’offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma G.I.A.D.A.,** secondo le modalità esplicitate nei Manuali, **entro i termini perentori ivi riportati pena l’irricevibilità.** Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La Piattaforma consente all’Operatore Economico di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti in Piattaforma più offerte dello stesso Operatore Economico, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. Per l’individuazione della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 33, comma 8, lett. b), del Codice.

**Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale dell’Operatore Economico o da persona con comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata allegata nella Busta A. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

## Regole per la presentazione dell’offerta

L’offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

* **Busta A – Documentazione Amministrativa;**
* **Busta B – Offerta Tecnica;**
* **Busta C – Offerta Economica.**

Nel caso di partecipazione a più lotti, l’Operatore Economico partecipante dovrà allegare una offerta tecnica ed una offerta economica per ciascun lotto, mentre la documentazione amministrativa dovrà essere presentata una sola volta.

Tutti i file relativi alla documentazione potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. L’Operatore Economico dovrà verificare in Piattaforma, il formato consentito per il caricamento dei documenti: non sarà quindi possibile procedere al caricamentodell’offerta in Piattaforma se non attraverso uno dei formati indicati**.**

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per l’Operatore Economico **per 240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta;
* con la presentazione dell’offerta, l’Operatore Economico accetta quanto previsto nella documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata. La Piattaforma consente all’Operatore di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante richiederà agli Operatori Economici di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come **rinuncia** dell’Operatore Economico alla partecipazione alla gara.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all’Operatore Economico un congruo termine – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove l’Operatore Economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine **perentorio a pena di esclusione.**

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’**esclusione** dell’Operatore Economico dalla procedura.

# CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’Operatore Economico dovrà produrre e inserire nella Piattaforma, nella sezione denominata “*Busta documentazione*”, la seguente documentazione:

* **Domanda di partecipazione e Dichiarazioni Amministrative** redatte sulla base del format di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare;
* **eventuale procura,** nel caso in cui la documentazione sia firmata da un procuratore. Si specifica che non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell’Operatore Economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
* **copia della ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo**;
* **DGUE**;
* **garanzia provvisoria;**
* **modulo trattamento dati** debitamente compilato sulla base del format di cui all’Allegato 6 e firmato digitalmente**,**
* **documentazione in caso di avvalimento**;
* **documentazione per i soggetti associati**;
* **eventuale documentazione attestante le motivazioni per cui l’Operatore ha indicato una diversa soglia di affidamento del subappalto dedicata alle piccole e medie imprese;**

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

1. comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
2. costituisce causa d’**esclusione** dalla partecipazione alla presente gara;
3. comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla partecipazione alle gare;
4. comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* da Operatore Economico che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
* **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
* **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
* **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** **richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

Ai sensi dell’articolo 101, comma 4, ove sussista un lasso di tempo utile tra la data di chiusura dei termini di partecipazione e il giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la **richiesta di rettifica** di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica.

## Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione contiene tutte le informazioni, non presenti nel DGUE, utili per attestare l’insussistenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche dell’Operatore Economico.

Con riferimento alle sole cause di cui all’art. 94 commi 1 e 2 e all’art. 98, comma 4, lett. g) e h) del Codice, l’Operatore Economico rende le dichiarazioni in relazione a tutti i Soggetti indicati al comma 3 e individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 del Codice, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai Soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata o fusasi nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, l’Operatore deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

L’Operatore Economico è tenuto a dichiarare, ove presenti e anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti:

* le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

L’Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

Se l’Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l’Operatore Economico fornisce i dati identificativi ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1, quest’ultima e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:
* se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
* se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
* se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta **imposta del valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l’Operatore Economico allega la **ricevuta di pagamento elettronico** ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l’Operatore Economico può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente **copia del contrassegno** in formato.pdf. L’Operatore Economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, art. 82.

## Documento di Gara Unico Europeo

Ai sensi dell’articolo 91, commi 1, lett. b), 3 e 4 del Codice, la compilazione del DGUE è richiesta per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Libro II, dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 100 nonché l’osservanza delle ulteriori specifiche prescrizioni previste di cui al presente Disciplinare.

Il DGUE dovrà essere **compilato direttamente in Piattaforma**, sulla base delle indicazioni ivi fornite. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “*Documentazione amministrativa*”.

Il modello presente in Piattaforma è conforme al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 ed è strutturato come segue:

* **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**
* **Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico.**

In questa sezione, l’Operatore:

* + dichiara, ai sensi dell’articolo 91, comma 4 del Codice, nel caso di partecipazione nelle forme giuridiche previste dagli articoli 65 e 66, la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate (Sezione A e B);
  + rende eventuali informazioni concernenti l’avvalimento e il relativo affidamento delle capacità di altri soggetti nel soddisfare i criteri di selezione della parte IV e V, ai sensi dell’art. 89 del Codice (Sezione C);
  + rende eventuali informazioni concernenti il subappalto e i relativi subappaltatori ai sensi dell’art. 105 del Codice (Sezione D). Occorre qui specificare l’eventuale volontà, da parte dell’Operatore Economico di dedicare una soglia diversa rispetto a quella minima prevista per le piccole e medie imprese.
* **Parte III – Motivi di esclusione**

In questa sezione, l’Operatore:

* + dichiara le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  + dichiara, gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  + dichiara tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
* **Parte IV – Criteri di selezione**
* **Parte V – Dichiarazioni finali**

Il DGUE deve essere compilato:

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’ articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

## Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14

L’Operatore Economico deve indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L’Operatore Economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’[art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## Documentazione in caso di avvalimento

L’Operatore indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE secondo le dichiarazioni sostitutive rese disponibili.

L’Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il contratto di avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell’Operatore Economico che concorre, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Si specifica che nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica;
2. una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta, nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. *(In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)* la dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

## Dichiarazioni integrative per i soggetti associati

**Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:**

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

**Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

* dichiarazione resa da ciascun Operatore Economico attestante:
* l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
* dichiarazione in cui si indicano, del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
* dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

**in caso di RTI costituito**:

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di RTI costituendo**:

* copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
* dichiarazioni, rese da ciascun Operatore Economico aderente al contratto di rete, attestanti:
* a quale O.E., in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
* le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

* DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
* dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
* *(****Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning****)* di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

*oppure*

* di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning indicandone i motivi e l’impegno ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell’aggiudicazione;
* *(****Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale****)* gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
* *(****Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell’articolo 96, comma 13, del codice****)* Gli estremi del provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;
* *(****solo per i consorzi stabili****)* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta;

*oppure*

* di partecipare in più di una forma inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

*oppure*

* di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell’offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
* di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati

# SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa presentata possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

* il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
* la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta risultante dall’apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
* il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
* l’erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
* la mancata produzione delle dichiarazioni dell’impresa ausiliaria;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa;
* la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara:

Non sono sanabili:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
* le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
* la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell’ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
* la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

# CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella sezione denominata “*Caricamento Lotti/Prodotti*” presente in Piattaforma, l’Operatore Economico inserisce per ogni singolo lotto nella busta “*Offerta tecnica*” la documentazione relativa all’offerta.

L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

* **Relazione Tecnica** delle forniture offerte.

La Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1, le modalità proposte per l’erogazione della fornitura.

La Relazione deve essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 40 (quaranta) pagine solo fronte e più precisamente di 40 (quaranta) facciate. Nel conteggio delle 40 (quaranta) facciate, non verranno computati la copertina e l’indice e sono escluse le schede tecniche.

* **dichiarazione** firmata digitalmente dal legale rappresentante che attesti che i prodotti offerti sono conformi a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico;
* **Schede tecniche** redatte in lingua italiana, dei singoli prodotti offerti, con l’indicazione del codice dell’articolo, indicazione della marca/nome commerciale dei singoli prodotti; qualora il produttore sia diverso dalla Ditta che commercializza i prodotti offerti, dovrà essere allegato l’elenco dei relativi codici attribuiti dal produttore. Potrà essere inoltre allegata eventuale documentazione integrativa costituita da dichiarazioni o ulteriore documentazione tecnica a comprova dei requisiti tecnici minimi fissati nel Capitolato Tecnico;
* **certificazione CE** ai sensi del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 nonché delle proroghe secondo il Regolamento (UE) 2023/607 o in alternativa alla Direttiva europea Dispositivi Medici 93/42/CE (D.Lgs. 46 del 24/02/1997) e s.m.i;
* **certificato Latex free** relativo al materiale di consumo;
* in caso di avvalimento premiale, **Contratto di avvalimento**;
* (*eventuale*) Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;
* **campionatura dei prodotti offerti**, in conformità a quanto previsto al paragrafo 15.1;
* Copia del pagamento del Contributo ANAC.

**L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.**

L’operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell’offerta tecnica allega, oltre all’offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

**Si precisa che, sebbene la piattaforma qualifichi la *Relazione Tecnica* come requisito facoltativo, per i lotti da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la presentazione di tale documento è da considerarsi obbligatoria.**

**Pertanto, l’omessa presentazione della Relazione Tecnica comporterà l’esclusione dalla procedura di gara**.

## Campionatura

Per la presente gara non è prevista la consegna di campionatura unitamente alla consegna dell’offerta.

I Fornitori che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno rendersi disponibili, a richiesta della Commissione giudicatrice, ad effettuare una sessione dimostrativa dei prodotti offerti in gara. Durante la sessione dimostrativa, dovranno essere presentate le apparecchiature offerte e messi a disposizione gratuitamente un congruo numero di dispositivi per le prove della Commissione giudicatrice.

La sessione dimostrativa verrà organizzata presso i locali dell’Agenzia.

La sessione dimostrativa verrà effettuata solo per le Ditte i cui prodotti saranno stati giudicati conformi ai requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico.

Fermo restando l’obbligo di presentare la campionatura durante la sessione dimostrativa, qualora la commissione giudicatrice ne ravvisasse la necessità, le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire altri campioni, su indicazione della commissione stessa, entro 5 giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato.

I campioni devono corrispondere ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico, ai suoi allegati e a quanto dichiarato nell’offerta tecnica.

L’Agenzia si riserva di richiedere una campionatura dei prodotti offerti alle ditte concorrenti che risulteranno aggiudicatarie dell’Accordo quadro che costituirà parametro di valutazione della fornitura, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e le singole Aziende sanitarie contraenti, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso della fornitura.

# CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione denominata “*Caricamento Lotti/Prodotti*” presente in Piattaforma, l’Operatore Economico inserisce per ogni singolo lotto, le informazioni relative all’offerta economica nonché ogni eventuale ulteriori documentazione di cui al presente Disciplinare.

L’Operatore Economico deve indicare in Piattaforma, **a pena di esclusione**, i seguenti valori di offerta:

* nel campo “Prezzo offerto per UM” l**’importo complessivo offerto** espresso nell’unità di misura indicata così come riportato nel modello di offerta economica;
* allegare debitamente compilato e sottoscritto il “**Modello di Offerta Economica**” di cui all’**Allegato 8**, sottoscritto nelle modalità di cui al precedente paragrafo;
* (*eventuale*) **dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato**, se diverso da quello indicato nel paragrafo 3, corredato da eventuale documentazione probatoria utile per consentire la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative in conformità con quanto previsto all’art. 4 dell’Allegato I.01 introdotto dal d. lgs. n. 209/2024.

**Dopo aver compilato le informazioni richieste in Piattaforma è necessario convalidarle facendo click sul comando “*Verifica Informazioni”*.**

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta*.***

In caso di discordanza fra l’importo complessivo offerto indicato in Piattaforma e quello risultante dalla compilazione del Modello Offerta Allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nel Modello Offerta.

**Si precisa, che i valori economici complessivamente offerti inseriti nel modello di offerta economica e in piattaforma non costituiranno gli importi contrattuali, ma saranno utilizzati esclusivamente ai fini del calcolo del punteggio economico.**

**Gli importi contrattuali saranno determinati sulla base degli importi unitari offerti e dei reali fabbisogni che verranno espressi dall’Amministrazione Contraente, fermo restando che tali importi contrattuali dovranno in ogni caso rientrare nel limite dell’importo massimo spendibile previsto dal presente Disciplinare.**

# CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Per i lotti 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023.

Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 19 l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base al seguente mix di punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERIO** | **PUNTEGGIO MASSIMO** |
| PUNTEGGIO TECNICO | **80** |
| PUNTEGGIO ECONOMICO | **20** |
| **TOTALE** | **100** |

## ***Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica***

Il punteggio tecnico verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi in conformità con quanto previsto all’articolo 108, commi 4 e 6 del Codice.

Nella colonna “*Modalità di attribuzione del punteggio*” vengono indicati:

* con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
* con la lettera Q i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
* con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, secondo i seguenti indicatori:
  + Efficacia: capacità della proposta di conseguire i risultati attesi;
  + Esaustività: completezza e accuratezza della proposta rispetto alle grandezze;
  + Adeguatezza: rispondenza delle proposte rispetto al contesto in cui le stesse si applicano;
  + Concretezza: presenza nell’offerta di elementi che possano essere effettivamente applicati e che possano apportare reali benefici all’esecuzione della fornitura;
  + Concretezza: presenza nell’offerta di elementi che possano essere effettivamente applicati e che possano apportare reali benefici all’esecuzione del servizio/fornitura;
  + Chiarezza: la chiarezza riguarda la grafia e l’esposizione. Il testo deve essere chiaramente leggibile e comprensibile da coloro che utilizzano il bene/servizio. L’esposizione deve essere diretta e non dare adito a diverse interpretazioni;
  + Accuratezza: intesa come garanzia di precisione nella veicolazione dei dati prodotti (e delle loro eventuali trascrizioni);

**Lotto 1**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema informatico Sarà valutata l’efficacia della soluzione proposta per la gestione dell’intero processo dal punto di vista della tracciabilità, flessibilità e monitoraggio continuo finalizzato ad un controllo interno efficace e puntuale e lo sviluppo di elementi di analisi per valutare l’opportunità di scelta dal punto di vista clinico, operativo ed economico | 10 | 1.1 | * On web: 2 * Schema di valutazione della ferita: 2 * Inserimento foto video “rivalutazione” :2 * Report consumi. 2 * Accesso attraverso profili autorizzativi: 2 |  | **10** |  |
| 2 | Sostenibilità ed impatto ambientale | 2 | 2.1 | Possesso Certificazione UNI EN ISO 14001   * SI = 2 pt * NO = 0pt |  | **2** |  |
| 3 | Tempistiche di risoluzione guasti | 6 | 3.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, manutenzione e riparazione dei dispositivi, con particolare riguardo alle ore necessarie per la riparazione del guasto/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h = 6 pt; * Entro 24 h = 2 pt; * Entro 36 h = 0 pt. |  | **6** |  |
| 4 | Sarà valutato il pannello controllo del sistema dotato di display e le sue caratteristiche. | 9 | 4.1 | Pressione impostata:   * SI=1 * NO=0   Livello Batteria:   * SI=1 * NO=0   Sistema attivo:   * SI=1 * NO=0   Infrangibilità dello schermo:   * SI=1 * NO=0   Mantenimento dati terapia impostati   * SI=2 * NO=0   Tasti di comando non a rilievo per la perfetta  sanificazione:   * SI=3 * NO=0 |  | **9** |  |
| 5 | Possibilità di utilizzo di un secondo contenitore didiversa capacità | 9 | 5.1 | * SI=9 pt. * NO=0 pt. |  | **9** |  |
| 6 | Piano di formazione del personale | 7 | 6.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi in oggetto | **4** |  |  |
| 6.2 | Numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  In cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a",  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a",  Rmax: valore massimo, |  |  | **3** |
| 7 | Presenza di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell’operatore | 7 | 7.1 | Perdita di pressione:   * SI=2 * NO=0   Ostruzione:   * SI=1 * NO=0   Batteria scarica:   * SI=1 * NO=0   Blocco tasti automatico:   * SI=2 * NO=0   Canister pieno:   * SI=1 * NO=0 |  | **7** |  |
| 8 | * Peso dell'unità terapeutica: verrà attribuito il punteggio massimo all’unità terapeutica che presenta il minor peso | 1 | 8.1 | **VALORE MINIMO**  **Va = (Rmin/Ra)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Rmin: valore minimo  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  P: il punteggio massimo attribuibile |  |  | **1** |
| 9 | Prevenzione utilizzo involontario dell’apparecchio | 4 | 9.1 | Sarà oggetto di valutazione la tipologia di sistemi di sicurezza previsti sull'apparecchio per impedirne l'uso involontario. | **4** |  |  |
| 10 | Sarà oggetto di valutazione la tipologia di sistemi di sicurezza previsti sull'apparecchio per impedirne l'uso involontario. | 8 | 10.1 | * NO=0 * SI=8 |  | **8** |  |
| 11 | Autonomia batteria unità terapeutica | 5 | 11.1 | **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui: Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **5** |
| 12 | Accessori | 6 | 12.1 | Pellicola   * SI: 2 PT. * NO: 0 PT.   Gel patch:   * SI 2 PT. * NO: 0 PT.   Tubo a y:   * SI 2 PT. * NO: 0 PT. |  | **6** |  |
| 13 | Capacità anti-strozzamento del tubo di connessione | 3 | 13.1 | Sarà oggetto di valutazione la capacità anti-strozzamento del tubo di connessione.  Tale criterio verrà valutato nel corso della prova pratica. | **3** |  |  |
| 14 | Interfaccia per l’utilizzatore | 3 | 14.1 | Sarà oggetto di valutazione la facilità di utilizzo delle funzionalità del sistema.  La valutazione avverrà sulla base di quanto descritto nella Relazione Tecnica. | **3** |  |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 2**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacità di gestione aree difficili (tallone, gomito, inguine, trocanteri) | 3 | 1.1 | * SI=3 Pt * NO= 0 Pt |  | **3** |  |
| 2 | Sarà valutato il pannello controllo del sistema dotato di display e le sue caratteristiche. | 4 | 2.1 | Infrangibilità dello schermo:   * SI = 1 Pt * NO = 0 Pt   Tasti di comando non a rilievo per la perfetta sanificazione   * SI = 3 Pt * NO = 0 Pt |  | **4** |  |
| 3 | Range di pressione negativa terapeutica più ampio del range minimo da capitolato | 8 | 3.1 | * NO=0 * SI=8 |  | **8** |  |
| 4 | Tempistiche di risoluzione guasti | 9 | 4.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, manutenzione e riparazione dei dispositivi, con particolare riguardo alle ore necessarie per la riparazione del guasto/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h = 9 pt; * Entro 24 h = 2 pt; * Entro 36 h = 0 pt. |  | **9** |  |
| 5 | Piano di manutenzione e sanificazione | 4 | 5.1 | Sarà valutato positivamente l’operatore Economico che descrive gli strumenti e le modalità impiegate per la manutenzione dei dispositivi e sanificazione | **4** |  |  |
| 6 | Piano di formazione del personale | 4 | 6.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi in oggetto | **2** |  |  |
| 6.2 | Numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui: Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **2** |
| 7 | Kit Medicazioni | 3 | 7.1 | Sarà oggetto di valutazione la numerosità di Kit Medicazioni in schiuma e garza  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui: Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **3** |
| 8 | Accessori | 3 | 8.1 | Pellicola  SI: 1 PT.  NO: 0 PT.  Gel patch:  SI 1 PT.  NO: 0 PT.  Tubo a y:  SI 1 PT.  NO: 0 PT. |  | **3** |  |
| 9 | Prevenzione utilizzo involontario dell’apparecchio | 6 | 9.1 | Sarà oggetto di valutazione la tipologia di sistemi di sicurezza previsti sull'apparecchio per impedirne l'uso involontario. | **6** |  |  |
| 10 | Rumorosità | 4 | 10.1 | Minore rumorosità sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica (decibel).  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Va=Rmin/Ra in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la rumorosità in decibel più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la rumorosità in decibel del prodotto offerto dal Concorrente "a" |  |  | **4** |
| 11 | Autonomia batteria unità terapeutica | 6 | 11.1 | **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo,  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **6** |
| 12 | Peso (in kg) | 6 | 12.1 | **VALORE MINIMO**  **Va = (Rmin/Ra)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Rmin: valore minimo  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **6** |
| 13 | Modalità terapia Continua ed intermittente | 4 | 13.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 4 punti * No: 0 punti |  | **4** |  |
| 14 | Sostituibilità monouso del canister | 1 | 14.1 | Sarà oggetto di valutazione la facilità di sostituzione del canister | **1** |  |  |
| 15 | Capacità anti-strozzamento del tubo di connessione | 1 | 15.1 | Sarà oggetto di valutazione la capacità anti-strozzamento del tubo di connessione.  Tale criterio verrà valutato nel corso della prova pratica. | **1** |  |  |
| 16 | Interfaccia per l’utilizzatore | 2 | 16.1 | Sarà oggetto di valutazione la facilità di utilizzo delle funzionalità del sistema.  La valutazione avverrà sulla base di quanto descritto nella Relazione Tecnica. | **2** |  |  |
| 17 | Possesso da parte del produttore o distributore della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management Systems" o equivalente | 2 | 17.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 2 punti * No: 0 punti |  | **2** |  |
| 18 | Sistema informatico Sarà valutata l’efficacia della soluzione proposta per la gestione dell’intero processo  dal punto di vista della tracciabilità, flessibilità e monitoraggio continuo finalizzato ad un controllo interno efficace e puntuale e lo sviluppo di elementi di analisi per valutare  l’opportunità di scelta dal punto di vista clinico,  operativo ed economico. | 10 | 18.1 | * On web: 2 * Schema di valutazione della ferita: 2 * Inserimento foto video :2 * Report consumi. 2 * Accesso- attraverso profili autorizzativi:2 |  | **10** |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 3**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tempistiche di consegna | 7 | 1.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative alla consegna dei dispositivi, indicate in ore.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la tempistica di consegna più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la tempistica di consegna offerta dal Concorrente "a" |  |  | **7** |
| 2 | Sistema informativo  Sarà valutata l’efficacia della soluzione proposta per la gestione dell’intero processo dal punto di vista della tracciabilità, flessibilità e monitoraggio continuo finalizzato ad un controllo interno efficace e puntuale e lo sviluppo di elementi di analisi per valutare l’opportunità di scelta dal punto di vista clinico, operativo ed economico. | 10 | 2.1 | * On web: 2 * Schema di valutazione della ferita: 2 * Inserimento foto video :2 * Report consumi. 2 * Accesso- attraverso profili autorizzativi:2 |  | **10** |  |
| 3 | Possesso da parte del produttore o distributore della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management Systems" o equivalente | 2 | 3.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 2 punti * No: 0 punti. |  | **2** |  |
| 4 | Tempistiche di risoluzione guasti | 10 | 4.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, manutenzione e riparazione dei dispositivi, con particolare riguardo alle ore necessarie per la riparazione del guasto/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt. |  | **10** |  |
| 5 | Piano di formazione del personale | 2 | 5.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi in oggetto | **2** |  |  |
| 2 | 5.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **2** |
| 6 | Sarà valutato il pannello controllo del sistema dotato di display e le sue caratteristiche | 9 | 6.1 | Pressione impostata:   * SI=1 * NO=0   Livello Batteria:   * SI=1 * NO=0   Sistema attivo:   * SI=1 * NO=0   Infrangibilità dello schermo:   * SI=1 * NO=0   Mantenimento dati terapia impostati:   * SI=2 * NO=0   Tasti di comando non a rilievo per la perfetta sanificazione:   * SI=3 * NO=0 |  | **9** |  |
| 7 | Presenza di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell’operatore | 7 | 7.1 | Perdita di pressione:   * SI=2 * NO=0   Ostruzione:   * SI=1 * NO=0   Batteria scarica:   * SI=1 * NO=0   Blocco tasti automatico:   * SI=2 * NO=0   Canister pieno:   * SI=1 * NO=0 |  | **7** |  |
| 8 | Possibilità di utilizzo di un secondo contenitore didiversa capacità | 10 | 8.1 | * SI=10 pt. * NO=0 pt. |  | **10** |  |
| 9 | Qualità del materiale del kit di medicazioni | 6 | 9.1 | Porosità della schiuma da 300-700 micron  SI = 3 punti  NO = 0 punti  Applicazione film numerata es. 1-2 o A-B  SI = 3 punti  NO = 0 punti |  | **6** |  |
| 10 | Range di pressione negativa terapeutica più ampio del range 40≤mmHg≤200) | 5 | 10.1 | * Sì: 5 punti * No: 0 punti |  | **5** |  |
| 11 | Sostituibilità del canister | 5 | 11.1 | Sarà oggetto di valutazione la facilità di sostituzione del canister | **5** |  |  |
| 12 | Capacità anti-strozzamento del tubo di connessione | 5 | 12.1 | Sarà oggetto di valutazione la capacità anti-strozzamento del tubo di connessione.  Tale criterio verrà valutato nel corso della prova pratica. | **5** |  |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 4**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tempistiche di consegna | 2 | 1.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative alla consegna dei dispositivi, indicate in ore.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la tempistica di consegna più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la tempistica di consegna offerta dal Concorrente "a" |  |  | **2** |
| 2 | Sistema informativo  Sarà valutata l’efficacia della soluzione proposta per la gestione dell’intero processo dal punto di vista della tracciabilità, flessibilità e monitoraggio continuo finalizzato ad un controllo interno efficace e puntuale e lo sviluppo di elementi di analisi per valutare l’opportunità di scelta dal punto di vista clinico, operativo ed economico. | 10 | 2.1 | * On web: 2 * Schema di valutazione della ferita: 2 * Inserimento foto video :2 * Report consumi. 2 * Accesso- attraverso profili autorizzativi:2 |  | **10** |  |
| 3 | Possesso da parte del produttore o distributore della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management Systems" o equivalente | 1 | 3.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 1 punto * No: 0 punti. |  | **1** |  |
| 4 | Tempistiche di RISOLUZIONE GUASTI | 10 | 4.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, manutenzione e riparazione dei dispositivi, con particolare riguardo alle ore necessarie per la riparazione del guasto/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt. |  | **10** |  |
| 5 | Piano di formazione del personale | 4 | 5.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi in oggetto | **2** |  |  |
| 5.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **2** |
| 6 | Sarà valutato il pannello controllo del sistema dotato di display e le sue caratteristiche | 9 | 6.1 | Pressione impostata:   * SI=1 * NO=0   Livello Batteria:   * SI=1 * NO=0   Sistema attivo:   * SI=1 * NO=0   Infrangibilità dello schermo:   * SI=1 * NO=0   Mantenimento dati terapia impostati   * SI=2 * NO=0   Tasti di comando non a rilievo per la perfetta sanificabilità:   * SI=3 * NO=0 |  | **9** |  |
| 7 | Presenza di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell’operatore | 7 | 7.1 | Perdita di pressione:   * SI=2 * NO=0   Ostruzione:   * SI=1 * NO=0   Batteria scarica:   * SI=1 * NO=0   Blocco tasti automatico:   * SI=2 * NO=0   Canister pieno:   * SI=1 * NO=0 |  | **7** |  |
| 8 | Possibilità di utilizzo di un secondo contenitore didiversa capacità | 10 | 8.1 | * SI=10 pt. * NO=0 pt. |  | **10** |  |
| 9 | Qualità del materiale del kit di medicazioni | 4 | 9.1 | Porosità della schiuma d a 300-700 micron:   * SI = 2 punti * NO = 0 punti   Applicazione film numerata es. 1-2 o A-B:   * SI = 2 punti * NO = 0 punti |  | **4** |  |
| 10 | Range di pressione negativa terapeutica più ampio del range (40≤mmHg≤200) | 6 | 10.1 | * Sì: 6 punti * No: 0 punti |  | **6** |  |
| 11 | Sostituibilità del canister | 4 | 11. | Sarà oggetto di valutazione la facilità di sostituzione del canister | **4** |  |  |
| 12 | Capacità anti-strozzamento del tubo di connessione | 3 | 12.1 | Sarà oggetto di valutazione la capacità anti-strozzamento del tubo di connessione.  Tale criterio verrà valutato nel corso della prova pratica. | **3** |  |  |
| 13 | Unità motore valutata sulla capacità di programmare la durata di Instillazione/Lavaggio/Somministrazione di pressione negativa | 10 | 13.1 | Durata instillazione/lavaggio:   * fino a 10 min Punti 1 * fino a 20 min Punti 5 * fino a 30 min Punti 10 |  | **10** |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 5**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tempistiche di consegna | 5 | 1.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative alla consegna dei dispositivi, indicate in ore.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la tempistica di consegna più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la tempistica di consegna offerta dal Concorrente "a" |  |  | **5** |
| 2 | Sistema informativo  Sarà valutata l’efficacia della soluzione proposta per la gestione dell’intero processo dal punto di vista della tracciabilità, flessibilità e monitoraggio continuo finalizzato ad un controllo interno efficace e puntuale e lo sviluppo di elementi di analisi per valutare l’opportunità di scelta dal punto di vista clinico, operativo ed economico. | 10 | 2.1 | * On web: 2 * Schema di valutazione della ferita: 2 * Inserimento foto video :2 * Report consumi. 2 * Accesso attraverso profili autorizzativi:2 |  | **10** |  |
| 3 | Sostenibilità ed impatto ambientale | 1 | 3.1 | Certificazione ISO 14001.   * Si= 1 punto * No= 0 punti |  |  | **1** |
| 4 | Piano di formazione del personale | 4 | 4.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi in oggetto | **2** |  |  |
| 4.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **2** |
| 5 | Tempistiche di RISOLUZIONE GUASTI | 10 | 5.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, manutenzione e riparazione dei dispositivi, con particolare riguardo alle ore necessarie per la riparazione del guasto/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt |  | **10** |  |
| 6 | Sarà valutato il pannello controllo del sistema dotato di display e le sue caratteristiche | 9 | 6.1 | Pressione impostata:   * SI=1 * NO=0   Livello Batteria:   * SI=1 * NO=0   Sistema attivo:   * SI=1 * NO=0   Infrangibilità dello schermo:   * SI=1 * NO=0   Mantenimento dati terapia impostata   * SI=2 * NO=0   Tasti di comando non a rilievo per la perfetta sanificazione   * SI=3 * NO=0 |  | **9** |  |
| 7 | Presenza di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell’operatore | 7 | 7.1 | Perdita di pressione:   * SI=2 * NO=0   Ostruzione:   * SI=1 * NO=0   Batteria scarica:   * SI=1 * NO=0   Blocco tasti automatico:   * SI=2 * NO=0   Canister pieno:   * SI=1 * NO=0 |  | **7** |  |
| 8 | Possibilità di utilizzo, con la stessa unità motore, contenitori di diversa capacità | 9 | 8.1 | * SI=9 pt. * NO=0 pt. |  | **9** |  |
| 9 | Qualità del materiale del kit di medicazioni | 4 | 9.1 | Porosità della schiuma da 300-700 micron   * Si= 2 punti * No= 0 punti   Applicazione film numerata es. 1-2 o A-B   * Si=2 punti * No= 0 punti |  | **4** |  |
| 10 | Range di pressione negativa terapeutica più ampio del range 40≤mmHg≤200) | 3 | 10.1 | * Sì: 3 punti * No: 0 punti |  | **3** |  |
| 11 | Sostituibilità del canister | 4 | 11.1 | Sarà oggetto di valutazione la facilità di sostituzione del canister | **4** |  |  |
| 12 | Capacità anti-strozzamento del tubo di connessione | 4 | 12.1 | Sarà oggetto di valutazione la capacità anti-strozzamento del tubo di connessione.  Tale criterio verrà valutato nel corso della prova pratica. | **4** |  |  |
| 13 | Unità motore valutata sulla capacità di programmare la durata di Instillazione/Lavaggio/Somministrazione di pressione negativa | 10 | 13.1 | Durata instillazione/lavaggio:   * fino a 10 min Punti 1 * fino a 20 min Punti 5 * fino a 30 min Punti 10 |  | **10** |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 6**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prevenzione utilizzo involontario dell’apparecchio | 10 | 1.1 | Sarà oggetto di valutazione la tipologia di sistemi di  sicurezza previsti sull'apparecchio per impedirne l'uso involontario | **10** |  |  |
| 2 | Sostenibilità ed impatto ambientale | 4 | 2.1 | Certificazione ISO 14001.  Si= 4 punti  No= 0 punti |  | **4** |  |
| 3 | Tempistiche di RISOLUZIONE GUASTO | 10 | 3.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, con particolare riguardo alle ore necessarie per il ripristino del funzionamento/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt. |  | **10** |  |
| 4 | Piano di formazione del personale | 6 | 4.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi in oggetto | **3** |  |  |
| 4.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **3** |
| 5 | Rumorosità | 10 | 5.1 | Minore rumorosità sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica (decibel).  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la rumorosità in decibel più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la rumorosità in decibel del prodotto offerto dal Concorrente "a" |  |  | **10** |
| 6 | Peso del dispositivo | 10 | 6.1 | Sarà oggetto di valutazione le caratteristiche di peso, ingombro del dispositivo e praticità di trasporto. In particolare, sarà valutato positivamente l'Operatore Economico che offrirà un prodotto di peso ridotto  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è il peso più basso tra le offerte ricevute  Ra è il peso offerto dal Concorrente "a" |  |  | **10** |
| 7 | Durata Batteria sup. a 6 gg. | 10 | 7.1 | Sarà oggetto di valutazione la durata della batteria di cui è provvisto il dispositivo.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmax/Ra  in cui  Ra è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmax sono i giorni più alti tra le offerte ricevute  Ra sono i giorni offerti dal Concorrente "a" |  |  | **10** |
| 8 | Capacità anti-strozzamento del tubo di connessione | 10 | 8.1 | Sarà oggetto di valutazione la capacità anti-strozzamento del tubo di connessione. | **10** |  |  |
| 9 | Interfaccia per l’utilizzatore | 10 | 9.1 | Sarà oggetto di valutazione la facilità di utilizzo delle funzionalità del sistema.  La valutazione avverrà sulla base di quanto descritto nella Relazione Tecnica. | **10** |  |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 7 e Lotto 8**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prevenzione utilizzo involontario dell’apparecchio | 7 | 1.1 | Sarà oggetto di valutazione la tipologia di sistemi di sicurezza previsti sull'apparecchio per impedirne l'uso involontario | **7** |  |  |
| 2 | Sostenibilità ed impatto ambientale | 3 | 2.1 | Certificazione ISO 14001.   * SI: 3 PT. * NO: 0 PT. |  | **3** |  |
| 3 | Tempistiche di RISOLUZIONE GUASTO | 10 | 3.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, con particolare riguardo alle ore necessarie per il ripristino del funzionamento/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt. |  | **10** |  |
| 4 | Piano di formazione del personale | 8 | 4.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi | **5** |  |  |
| 4.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a",  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **3** |
| 5 | Capacità anti-strozzamento del tubo di connessione | 5 | 5.1 | Sarà oggetto di valutazione la capacità anti-strozzamento del tubo di connessione. | **5** |  |  |
| 6 | Rumorosità | 8 | 6.1 | Minore rumorosità sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica (decibel).  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la rumorosità in decibel più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la rumorosità in decibel del prodotto offerto dal Concorrente "a" |  |  | **8** |
| 7 | Peso del dispositivo | 8 | 7.1 | Sarà oggetto di valutazione le caratteristiche di peso, ingombro del dispositivo e praticità di trasporto. In particolare, sarà valutato positivamente l'Operatore Economico che offrirà un prodotto di peso ridotto  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è il peso più basso tra le offerte ricevute  Ra è il peso offerto dal Concorrente "a" |  |  | **8** |
| 8 | Interfaccia della medicazione | 10 | 8.1 | Sarà oggetto di valutazione mediante prova d’uso la capacità della medicazione (interfaccia di contatto) di conformarsi al letto della ferita/lesione | **10** |  |  |
| 9 | Durata Batteria sup. a 6 gg. | 6 | 9.1 | Sarà oggetto di valutazione la durata della batteria di cui è provvisto il dispositivo.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmax/Ra  in cui  a è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmax sono i giorni più alti tra le offerte ricevute  Ra sono i giorni offerti dal Concorrente "a" |  |  | **6** |
| 10 | Interfaccia per l’utilizzatore | 5 | 10.1 | Sarà oggetto di valutazione la facilità di utilizzo delle funzionalità del sistema.  La valutazione avverrà sulla base di quanto descritto nella Relazione Tecnica. | **5** |  |  |
| 11 | Medicazioni (GAMMA MISURE) | 5 | 11.1 | Sarà oggetto di valutazione la numerosità di misure delle Medicazioni.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmax/Ra  in cui  a è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmax sono il numero più alto di misure tra le offerte ricevute  Ra sono il numero di misure offerto dal Concorrente "a" |  |  | **5** |
| 12 | Accessori | 5 | 12.1 | Disponibilità ad offrire accessori quali: film/adesivi per sigillare la medicazione e borse per il trasporto dell’unità.   * SI: 5 PT. * NO: 0 PT. |  | **5** |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 9**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tempistiche di consegna | 7 | 1.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative alla consegna dei dispositivi, indicate in ore.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la tempistica di consegna più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la tempistica di consegna offerta dal Concorrente "a" |  |  | **7** |
| 2 | Il flusso dell’ossigeno puro ed umidificato continuo nelle 24h (minimo 10 ml/h.) | 15 | 2.1 | Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmax/Ra  in cui  a è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmax sono il numero più alto di ml/h tra le offerte ricevute  Ra sono il numero di ml/h offerto dal Concorrente "a" |  |  | **15** |
| 3 | Peso del dispositivo | 10 | 3.1 | Sarà oggetto di valutazione le caratteristiche di peso, ingombro del dispositivo e praticità di trasporto. In particolare, sarà valutato positivamente l'Operatore Economico che offrirà un prodotto di peso ridotto  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è il peso più basso tra le offerte ricevute  Ra è il peso offerto dal Concorrente "a" |  |  | **10** |
| 4 | Autonomia in assenza di rete elettrica | 15 | 4.1 | Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmax/Ra  in cui  a è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmax sono il numero più alto di ore tra le offerte ricevute  Ra sono il numero di ore offerto dal Concorrente "a" |  |  | **15** |
| 5 | Tempistiche di risoluzione guasto |  | 5.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, con particolare riguardo alle ore necessarie per il ripristino del funzionamento/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt. |  | **10** |  |
| 6 | Sostenibilità ed impatto ambientale |  | 6.1 | Certificazione ISO 14001   * SI: 3 PT. * NO: 0 PT. |  | **3** |  |
| 7 | Piano di formazione del personale | 10 | 7.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi | **5** |  |  |
| 7.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **5** |
| 8 | Sistema informativo  Sarà valutata l’efficacia della soluzione proposta per la gestione dell’intero processo dal punto di vista della tracciabilità, flessibilità e monitoraggio continuo finalizzato ad un controllo interno efficace e puntuale e lo sviluppo di elementi di analisi per valutare l’opportunità di scelta dal punto di vista clinico, operativo ed economico. | 10 | 8.1 | * On web: SI: 2 PT * Schema di valutazione della ferita: SI: 2 PT * Inserimento foto video: SI: 2 PT * Report consumi. SI: 2 PT * Accesso- attraverso profili autorizzativi: SI: 2 PT |  | **10** |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 10**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tempistiche di consegna | 10 | 1.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative alla consegna dei dispositivi, indicate in ore.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la tempistica di consegna più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la tempistica di consegna offerta dal Concorrente "a" |  |  | **10** |
| 2 | Tempistiche di risoluzione guasto | 10 | 2.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, con particolare riguardo alle ore necessarie per il ripristino del funzionamento/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt. |  | **10** |  |
| 3 | Piano di formazione del personale | 25 | 3.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi. | **20** |  |  |
| 3.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **5** |
| 4 | Soluzione\ tubetto gel | 10 | 4.1 | Sarà oggetto di valutazione la disponibilità di tubetti gel con attribuzione del punteggio massimo all’offerta che presenta la gamma più ampia di prodotti.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile |  |  | **10** |
| 5 | Occhiali protettivi | 10 | 5.1 | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza di occhiali protettivi per l'operatore.   * Sì: 10 pt * No: 0 pt |  | **10** |  |
| 6 | Presenza di referente specialista sul territorio | 5 | 6.1 | Il punteggio verrà attribuito come segue:   * Presenza di referente specialista nel territorio della Regione: 5 punti * Assenza di referente specialista nel territorio della Regione: 0 punti |  | **5** |  |
| 7 | Possesso della certificazione ISO 13845:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | 5 | 7.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 5 punti * No: 0 punti |  | **5** |  |
| 8 | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management Systems" o equivalente | 5 | 8.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 5 punti * No: 0 punti |  | **5** |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 11**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema informativo  Sarà valutata l’efficacia della soluzione proposta per la gestione dell’intero processo dal punto di vista della tracciabilità, flessibilità e monitoraggio continuo finalizzato ad un controllo interno efficace e puntuale e lo sviluppo di elementi di analisi per valutare l’opportunità di scelta dal punto di vista clinico, operativo ed economico. | 20 | 1.1 | * On web: SI: 4 PT * Schema di valutazione della ferita: SI: 4 PT * Inserimento foto video: SI: 4 PT * Report consumi. SI: 4 PT * Accesso- attraverso profili autorizzativi: SI: 4 PT |  | **20** |  |
| 2 | Sostenibilità ed impatto ambientale | 5 | 2.1 | Certificazione ISO 14001   * SI: 5 Punti * NO: 0 Punti |  | **5** |  |
| 3 | Pronto all’uso: il prodotto deve essere pronto all’uso e non deve necessitare di procedure di idratazione | 10 | 3.1 | * SI: 10 Punti * NO: 0 Punti |  | **10** |  |
| 4 | Il prodotto verrà valutato per la sua resistenza che ne permetta un fissaggio anche con punti di sutura, clips o colla | 10 | 4.1 | Possibilità di fissaggio con punti di  sutura, clips o colla.   * SI = 10 * NO = 0 Punti |  | **10** |  |
| 5 | Piano di formazione del personale | 15 | 5.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi | **10** |  |  |
| 5.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **5** |
| 6 | Il prodotto verrà valutato per la possibilità di protezione dalla penetrazione di batteri. | 14 | 6.1 | * SI: 14 Punti * NO: 0 Punti |  | **14** |  |
| 7 | Tempistiche di consegna | 6 | 7.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative alla consegna dei dispositivi, indicate in ore.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la tempistica di consegna più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la tempistica di consegna offerta dal Concorrente "a" |  |  | **6** |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 12**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tempistiche di consegna | 5 | 1.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative alla consegna dei dispositivi, indicate in ore.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la tempistica di consegna più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la tempistica di consegna offerta dal Concorrente "a" |  |  | **5** |
| 2 | Caratteristiche del sistema di gestione delle richieste | 10 | 2.1 | Sarà valutata la completezza, l'esaustività e la chiarezza delle informazioni contenute all’interno del sistema gestionale fornito dall'operatore Economico, con particolare riferimento all'iter di richiesta di attivazione e dismissione delle terapie in termini di accessibilità e facilità d'uso per le Aziende contraenti. | **10** |  |  |
| 3 | Sistema di rendicontazione informatizzata | 10 | 3.1 | Sarà oggetto di valutazione il sistema di rendicontazione web based che il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere, con particolare riferimento alla completezza del tracciato standard di reportistica e alla tempestività di aggiornamento dei dati sul sistema. | **10** |  |  |
| 4 | Tempistiche di risoluzione guasto | 10 | 4.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, con particolare riguardo alle ore necessarie per il ripristino del funzionamento/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt. |  | **10** |  |
| 5 | Piano di formazione del personale | 10 | 5.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi | **5** |  |  |
| 5.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **5** |
| 6 | Presenza di referente specialista sul territorio | 4 | 6.1 | Il punteggio verrà attribuito come segue:   * Presenza di referente specialista nel territorio della Regione: 4 punti * Assenza di referente specialista nel territorio della Regione: 0 punti |  | **4** |  |
| 7 | Prevenzione utilizzo involontario dell’apparecchio | 5 | 7.1 | Sarà oggetto di valutazione la tipologia di sistemi di sicurezza previsti sull’apparecchio | **5** |  |  |
| 8 | Dotazione di varie tipologie di punte | 6 | 8.1 | numero di punte offerte che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **6** |
| 9 | Regolazione della fisiologica in base a esigenze cliniche | 6 | 9.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 6 punti * No: 0 punti |  | **6** |  |
| 10 | Regolazione della frequenza del dispositivo | 6 | 10.1 | Sarà oggetto di valutazione:   * Manuale = 0 punti * Automatica =6 punti |  | **6** |  |
| 11 | Possesso della certificazione ISO 1384 5:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | 4 | 11.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 4 punti * No: 0 punti |  | **4** |  |
| 12 | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management Systems" o equivalente | 4 | 12.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 4 punti * No: 0 punti |  | **4** |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 13**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tempistiche di consegna | 10 | 1.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative alla consegna dei dispositivi, indicate in ore.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Rmin/Ra  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Rmin è la tempistica di consegna più bassa tra le offerte ricevute  Ra è la tempistica di consegna offerta dal Concorrente "a" |  |  | **10** |
| 2 | Tempistiche di risoluzione guasto | 10 | 2.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, con particolare riguardo alle ore necessarie per il ripristino del funzionamento/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt. |  | **10** |  |
| 3 | Studi Clinici | 10 | 3.1 | Saranno valutati positivamente i dispositivi offerti per i quali sono stati effettuati comprovati studi clinici da allegare | **10** |  |  |
| 4 | Piano di formazione del personale | 15 | 4.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi | **10** |  |  |
| 4.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **5** |
| 5 | Presenza di referente specialista sul territorio | 5 | 5.1 | Il punteggio verrà attribuito come segue:   * Presenza di referente specialista nel territorio della Regione: 5 punti * Assenza di referente specialista nel territorio della Regione: 0 punti |  | **5** |  |
| 6 | Prevenzione utilizzo involontario dell’apparecchio | 10 | 6.1 | Sarà oggetto di valutazione la tipologia di sistemi di sicurezza previsti sull'apparecchio per impedirne l'uso involontario. | **10** |  |  |
| 7 | Quantità di trattamenti trimestrali | 5 | 7.1 | Sarà oggetto di valutazione la quantità di trattamenti trimestrali che potranno essere effettuati dal dispositivo.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **5** |
| 8 | Timer Allarmi | 5 | 8.1 | Sarà oggetto di valutazione la presenza di un timer e di allarmi per segnalare anomalie di funzionamento o della terapia.   * Si: 5 punti * No: 0 punti |  | **5** |  |
| 9 | Possesso della certificazione ISO 13845:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | 5 | 9.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 5 punti * No: 0 punti |  | **5** |  |
| 10 | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management Systems" o equivalente | 5 | 10.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 5 punti * No: 0 punti |  | **5** |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 17**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarà valutata la caratteristica del sistema (dotato di batteria ricaricabile che consenta l’utilizzo anche in assenza di alimentazione elettrica) che identifichi la reale trasportabilità anche a domicilio | 10 | 1.1 | Domiciliare   * Si= 10 * No=0 |  | **10** |  |
| 2 | Sistema informativo: sarà valutata l’efficacia della soluzione proposta per la gestione dell’intero processo dal punto di vista della tracciabilità, flessibilità e monitoraggio continuo finalizzato ad un controllo interno efficace e puntuale e lo sviluppo di elementi di analisi per valutare l’opportunità di scelta dal punto di vista clinico, operativo ed economico. | 20 | 2.1 | * On web: 4 * Schema di valutazione della ferita: 4 * Inserimento foto video: 4 * Report consumi. 4 * Accesso- attraverso profili autorizzativi: 4. |  | **20** |  |
| 3 | Confezionamento singolo minimo | 10 | 3.1 | Ricambio Testina in confezionamento singolo sterile monouso e monopaziente.   * SI: 10 PUNTI * NO : 0 PUNTI |  | **10** |  |
| 4 | Tempistiche di risoluzione guasto | 10 | 4.1 | Saranno oggetto di valutazione le tempistiche relative all’esecuzione degli interventi di assistenza, con particolare riguardo alle ore necessarie per il ripristino del funzionamento/sostituzione dell’apparecchio:   * Entro12h 10 pt; * Entro 24 h: 2 pt; * Entro 36 h: 0 pt. |  | **10** |  |
| 5 | Piano di formazione del personale | 11 | 5.1 | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte dall’operatore Economico per garantire la formazione continua del personale sanitario per l’utilizzo dei dispositivi | **5** |  |  |
| 5.2 | numero di ore formative annue che il concorrente intende offrire  **VALORE MASSIMO**  **Va = (Ra/Rmax)\*Pmax**  in cui:  Va: è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a”  Ra: valore dichiarato dal Concorrente "a"  Rmax: valore massimo  P: il punteggio massimo attribuibile. |  |  | **6** |
| 6 | Prevenzione utilizzo involontario dell’apparecchio | 5 | 6.1 | Sarà oggetto di valutazione la tipologia di sistemi di sicurezza previsti sull’apparecchio per impedire l'uso involontario di un terminale (testina) usata | **5** |  |  |
| 7 | Utilizzo del dispositivo | 10 | 7.1 | Sarà oggetto di valutazione l'assenza di effetto aerosol ed il rischio di ustione   * assenza di effetto aerosol: 5 punti * assenza rischio di ustione: 5 punti |  | **10** |  |
| 8 | Possesso della certificazione ISO 13845:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | 2 | 8.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 2 punti * No: 0 punti |  | **2** |  |
| 9 | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management Systems" o equivalente | 2 | 9.1 | Il punteggio verrà attribuito in base alla presenza del requisito, come risultante dalla documentazione allegata:   * Sì: 2 punti * No: 0 punti |  | **2** |  |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

**Lotto 19**

| **N°** | **Criteri di valutazione** | **P. Max** |  | **Sub-criteri di valutazione** | **D** | **T** | **Q** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificazione Dispositivo Medico | 5 | 1.1 | * Classe II A: 0 punti * Classe >II A: 5 punti |  | **5** |  |
| 2 | Tipologia di sterilizzazione  Sarà oggetto di valutazione la tipologia di sterilizzazione che garantisca l’integrità e la capacità di ispezione di ogni componente | 5 | 2.1 | * Raggi Gamma: punti 1 * Ossido di etilene/Sterilizzazione a vapore: punti 5 |  | **5** |  |
| 3 | Sistema di separazione semiautomatico degli emocomponenti | 7 | 3.1 | * No: 0 punti * Si: 7 punti |  | **7** |  |
| 4 | Volume delle provette per il prelievo di sangue espresso in cl | 10 | 4.1 | Sarà oggetto di valutazione la capacità di volume delle provette con attribuzione del punteggio massimo all’offerta che presenta capacità più ampia.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Ra/Rmax  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Ra è la capacità di volume delle provette offerte dal Concorrente “a”  Rmax è la capacità di volume maggiore tra le offerte ricevute |  |  | **10** |
| 5 | Caratteristiche della provetta  Sarà oggetto di valutazione la tipologia di materiale della provetta | 6 | 5.1 | * Vetro soda lime: punti 2 * Vetro borosilicato: punti 6 |  | **6** |  |
| 6 | Spessore della parete della provetta espresso in mm | 8 | 6.1 | Sarà oggetto di valutazione lo spessore della parete della provetta con attribuzione del punteggio massimo all’offerta che presenta spessore più ampio.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Ra/Rmax  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Ra è lo spessore della provetta offerta dal Concorrente “a”  Rmax è lo spessore della provetta maggiore tra le offerte ricevute |  |  | **8** |
| 7 | Composizione del kit di procedura | 12 | 7.1 | Sarà premiata la presenza dei seguenti componenti all’interno del kit:  Siringa per il prelievo degli emocomponenti:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Provetta di calcio cloruro:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Ago 21G x2 0,8 mmx50mm:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Ago 21G 1 1/2":   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Ago 30Gx1/2" 0,8mmx40mm:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Laccio emostatico:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Siringa 1 ml:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Siringa 3 ml:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Siringa 5 ml:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Ago a farfalla per prelievo venoso:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Cerotto sterile:   * Si= 1 punto * No= 0 punti   Filtro sterile per siringa – SV 5.00 Micron:   * Si= 1 punto * No= 0 punti |  | **12** |  |
| 8 | Presenza di un sistema o filtro che consenta la significativa riduzione del range di popolazione dei leucociti espresso in % (da scheda tecnica del produttore) | 20 | 8.1 | Sarà oggetto di valutazione la capacità di filtrare di un sistema o filtro con attribuzione del punteggio massimo all’offerta che presenta valore di abbattimento della popolazione dei leucociti più ampia. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Ra/Rmax  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Ra è la percentuale della popolazione di leucociti abbattuta del sistema offerto dal Concorrente “a”  Rmax è la capacità di abbattimento della popolazione dei leucociti maggiore tra le offerte ricevute |  |  | **20** |
| 9 | Densità del gel separatore tale da consentire di intercettare la popolazione piastrinica che possa garantire la migliore risposta clinica | 7 | 9.1 | Sarà oggetto di valutazione la densità espressa in g/cm3 con attribuzione del punteggio massimo all’offerta che presenta il valore di densità maggiore.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  Va=Ra/Rmax  in cui  Va è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”  Ra è la densità del gel separatore offerto dal Concorrente “a”  Rmax è la densità del gel separatore maggiore tra le offerte ricevute |  |  | **7** |
| **Punteggio complessivo** | | | | | **80** | | |

## ***Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Tecnica***

Il Punteggio Tecnico è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di seguito indicate.

L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base del metodo aggregativo compensatore:

dove:

*Pt(a) = punteggio tecnico complessivo per l’offerta “a”;*

*Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento “i”;*

*V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta “a” relativo all’elemento “i”, variabile fra 0 e 1;*

*n = numero totale degli elementi.*

In particolare:

* a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q”, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero è uno, sulla base della formula indicata nel relativo criterio/ sub-criterio di valutazione;
* a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T”, il relativo punteggio assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto;
* a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (“D”), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n.2 di attuazione del Codice recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

In relazione a ciascun criterio, ciascun componente della Commissione attribuirà un coefficiente calcolato mediante il “confronto a coppie”, sulla base dei seguenti criteri di preferenza:

|  |  |
| --- | --- |
| **Criteri di preferenza** | **Coefficiente** |
| Preferenza massima | 6 |
| Preferenza grande | 5 |
| Preferenza media | 4 |
| Preferenza piccola | 3 |
| Preferenza minima | 2 |
| Parità | 1 |
| Nessuna preferenza | 0 |

Successivamente la Commissione procede all’attribuzione di un coefficiente preliminare V(a)pi, ottenuto dalla somma dei coefficienti precedentemente calcolati.

Nel caso le offerte pervenute siano inferiori a 3, in relazione a ciascun criterio, ciascun Commissario procede all’attribuzione di un coefficiente preliminare *V(a)pi* corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun Commissario mediante l’utilizzazione della seguente scala di valutazione:

|  |  |
| --- | --- |
| **Giudizio** | **Coefficiente** |
| Ottimo | 0,81 a 1 |
| Distinto | 0,61 a 0,80 |
| Buono | 0,41 a 0,60 |
| Sufficiente | 0,21 a 0,40 |
| Mediocre | 0 a 0,20 |

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

In entrambe le ipotesi precedenti, per ogni elemento di valutazione, il coefficiente preliminare *V(a)pi* viene trasformato in coefficiente definitivo *V(a)i*, attribuendo il valore 1 all’Operatore Economico che ha ottenuto il coefficiente preliminare più alto e proporzionando ad esso i coefficienti degli altri concorrenti, mediante la procedura di riparametrazione (*re-scaling*) di seguito indicata:

Dove:

*V(a)pi = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;*

*V(max)pi = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;*

*V(a)i = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling.*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

\*\*\*

Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi qualitativi, i coefficienti V(a)i così determinati, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

* 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
* 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

## ***Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica***

P**er i lotti aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa**, il punteggio economico verrà calcolato secondo la seguente formula:

𝑃𝑒 = 𝐶𝑖 × 20

Dove:

*Pe = punteggio attribuito all’offerta economica*

*Ci= coefficiente attribuito all’offerta dell’Operatore Economico i-esimo*

*20 = punteggio economico massimo attribuibile*

Il coefficiente Ci, variabile da 0 a 1, è determinato sulla base della seguente formula:

Dove:

*Ci = coefficiente attribuito all’offerta dell’Operatore Economico i-esimo*

*Ai = valore complessivo offerto dall’Operatore Economico i-esimo*

*Amin = valore offerto dall’Operatore Economico che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute*

**Per i lotti aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo**, il punteggio economico verrà calcolato secondo la seguente formula:

𝑃𝑒 = 𝐶𝑖 × 100

Dove:

*Pe = punteggio attribuito all’offerta economica*

*Ci= coefficiente attribuito all’offerta dell’Operatore Economico i-esimo*

*100 = punteggio economico massimo attribuibile*

*Il coefficiente Ci, variabile da 0 a 1, è determinato sulla base della seguente formula:*

*Dove:*

*Ci = coefficiente attribuito all’offerta dell’Operatore Economico i-esimo*

*Ai = valore complessivo offerto dall’Operatore Economico i-esimo*

*Amin = valore offerto dall’Operatore Economico che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute*

Si precisa che i punteggi economici vengono arrotondati alla seconda cifra decimale dalla Piattaforma.

## ***Metodo per il calcolo dei punteggi totali***

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi totali.

Per i lotti aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Punteggio Totale (*Ptot*) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (*Pt*) sommato al punteggio economico (*Pe*):

dove:

*Pt = somma dei punti tecnici;*

*Pe = punteggio attribuito all’offerta economica.*

Per i lotti aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo, il Punteggio Totale (*Ptot*) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio economico (*Pe*):

# COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata secondo le modalità ed i criteri previsti dalla delibera direttoriale n. 16 del 21.03.2022.

La Commissione Giudicatrice, costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è composta da un numero pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli Operatori Economici concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale G.I.A.D.A.

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

# SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute virtuali pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma G.I.A.DA. e alle stesse potrà partecipare ogni Operatore Economico concorrente, collegandosi da remoto alla Piattaforma, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali.

La prima seduta avrà luogo nel giorno e nell’orario comunicate tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai Concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:

• della documentazione amministrativa

• delle offerte tecniche

• delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Con l’inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC*.* Successivamente si procede alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti*.*

Si precisa che, non essendo possibile la gestione dell’inversione procedimentale mediante l’utilizzo della piattaforma G.I.A.D.A., il RUP procederà all’apertura delle buste amministrative mediante l’apposita funzionalità in Piattaforma al mero fine di consentire lo sblocco delle successive buste in Piattaforma.

Al mero fine di consentire l’apertura delle buste tecniche ed economiche, il RUP invierà in Piattaforma una comunicazione di “Esito fase amministrative”: si precisa, pertanto, che la comunicazione di “ammissione amministrativa” sarà esclusivamente finalizzata allo svolgimento dell’inversione procedimentale, fermo restando l’onere di controllo da parte del RUP della sussistenza in capo agli O.E. aggiudicatari del possesso dei requisiti di partecipazione.

# VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Per i lotti aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa si applica quanto segue:

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle Buste B - Offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite Piattaforma agli Operatori Economici concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione Giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto ad apertura delle offerte presentate in seduta pubblica virtuale.

In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procede all’esame delle offerte presentate dagli Operatori Economici concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al paragrafo 19 del presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati in Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibile agli Operatori Economici concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo “Verifica della documentazione amministrativa”:

1. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
2. le eventuali esclusioni dalla gara degli Operatori Economici concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente l’apertura delle Buste C – Offerte Economiche ai soli Operatori Economici concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione.

\*\*\*

La Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun sinologo lotto all’apertura delle Buste B - Offerte economiche in seduta pubblica virtuale. La valutazione delle offerte economiche avviene secondo i criteri e le modalità descritte nel paragrafo 19 del presente Disciplinare, successivamente, la Commissione procede all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria l’Operatore Economico che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo*.*

Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti Operatori, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal presente Disciplinare. È collocato primo in graduatoria l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l’ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare l’Operatore Economico che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste dal presente Disciplinare.

La Commissione giudicatrice rende visibile agli Operatori Economici concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo al paragrafo “Verifica della documentazione amministrativa”, i valori offerti e all’esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

* mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
* presentazione diofferte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
* presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;

***\*\*\****

Per i lotti aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo si applica quanto segue:

In seduta pubblica virtuale, nella data e nell’ora comunicata tramite Piattaforma agli Operatori Economici concorrenti ammessi, si procederà all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche. La valutazione delle offerte economiche avviene secondo i criteri e le modalità descritte nel paragrafo x del presente Disciplinare, successivamente, il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc procede all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste dal presente Disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

* presentazione diofferte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
* presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

# VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultano non coerenti con quanto dichiarato in sede di gara e, pertanto, non congrue, serie, sostenibili e realizzabili sulla base di un’analisi dei seguenti costi della commessa: costi generali d’azienda, costi per le materie prime, costi per la salute e la sicurezza, ammortamenti e utile di impresa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

L’Operatore Economico allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede all’Operatore Economico la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’Operatore Economico offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

# VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione ai soli Operatori Economici aggiudicatari a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione di cui alla Documentazione Amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16, se necessario;
4. adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre all’Operatore Economico risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

# AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un’autocertificazione all’offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un’autocertificazione dall’operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’art. 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’Operatore Economico aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia, intestata a favore di AReACom e delle Amministrazioni Contraenti, si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall’esecuzione dell’intervento, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

L’operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'esecuzione dell'intervento, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’Operatore Economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.

# OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell’appalto al quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del Soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’Appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

# CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell’Appalto, l’Operatore Economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e dell’Amministrazione contraente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto/ della Convenzione/ dell’Accordo Quadro, l’Operatore Economico aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante <http://areacom.eu/> e/o dell’Amministrazione contraente.

# ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A., nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’art. 36.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell’aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante apposita comunicazione in Piattaforma, accessibile a tutti i partecipanti e comunicata agli interessati contestualmente alla comunicazione dell’esito definitivo.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dalla stessa mediante apposita comunicazione in Piattaforma, accessibile a tutti i partecipanti nella sezione “Avvisi/Bandi | Bandi Scaduti” della propria Area Personale alla voce “Art. 36 comma 2”

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza tramite la Piattaforma G.I.A.D.A. ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l’oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all’accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all’articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L’esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 35 del codice.

# DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative ai rapporti tra l’Operatore Economico e AreaCom, in qualità di Stazione Appaltante, è competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra l’Operatore Economico e l’Amministrazione Contraente sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell’ambito territoriale in cui opera l’Amministrazione Contraente.

Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le Parti. Il collegio è costituito da n. 3 componenti.

# TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nello svolgimento della presente procedura sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Con la partecipazione alla presente procedura, ciascun Operatore Economico presta altresì il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato Codice, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all’art. 99 nonché per le ulteriori finalità previste dal Codice.

Ai sensi del Reg. Gen. sulla protezione dei dati R.U.E. 2016/679 e del Cod. Privacy D.Lgs. n. 196/2003 t.v., la Stazione Appaltante informa l’Operatore Economico aggiudicatario che i dati contenuti nel Contratto saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività inerente al Contratto stesso e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia. In esecuzione della normativa richiamata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Titolare del trattamento è l’AreaCom, nella figura del Direttore Generale. Ogni ulteriore informazione in merito al R.P.D. è disponibile sul rispettivo sito web istituzionale <http://areacom.eu> .